## Identité
Objectif :	évaluation de l'impact de rejets industriels

Auteur :	SPE/AERM

ACTION	Date	DESCRIPTION
CREATION	23/05/2008	V1
MAJ	28/01/2009	intégration des NQE de la Directive Fille du 16 décembre 2008
MAJ	01/03/2010	intégration des NQE de l'arrêté du 25 janvier 2010 pour l'état chimique et pour l'état écologique
MAJ	01/09/2010	Intégration des NQE de l'arrêté du 8 juillet 2010
MAJ	29/01/2018
MAJ	28/11/2018	Verification NQE conformité AM 27/7/2018
MAJ	30/06/2020	introduction VGE sulfates et Chlorures

## Données graphiques
	#RÉF !	#RÉF !	NQE-MA (µg/L)	NQE-CMA (µg/L)	Seuil de sécurité (80% de la NQE)	Seuil de sécurité (80% de la NQE)
amont	#RÉF !	#RÉF !	#RÉF !	#RÉF !	#RÉF !	#RÉF !
avant rejet	#RÉF !	#RÉF !	#RÉF !	#RÉF !	#RÉF !	#RÉF !
après rejet	#VALEUR !	#RÉF !	#RÉF !	#RÉF !	#RÉF !	#RÉF !
aval	#VALEUR !	#RÉF !	#RÉF !	#RÉF !	#RÉF !	#RÉF !

			FMA	Rejet	% du FMA	% alerte FMA
		Situation moyenne	#RÉF !	#RÉF !	#RÉF !	80
		Situation maximale	#RÉF !	#RÉF !	#RÉF !	80

## Notice
Notice
Ce tableur est un outil d'évaluation théorique pour une première approche de l'impact. Il ne se substitue pas à un calcul des apports par bassin versant, en particulier dans le cas des macropolluants.

Pour un projet

Diagnostic général	contexte	impact du projet	investigation	précaution
diag conc vert + diag flux vert	milieu peu dégradé + apport projet faible	rejet acceptable	sans objet	si substance concernée par objectif de réduction SDAGE, substitution ou nécessité de définir un échéancier de réduction
diag conc orange + diag flux vert	milieu déjà dégradé + apport projet faible	seuil d'alerte dépassé	définir les différents apports de la substance considérée	si substance concernée par objectif de réduction SDAGE, substitution ou nécessité de définir un échéancier de réduction
diag conc vert + diag flux orange	milieu peu dégradé + apport projet n'est pas négligeable (>10% du FMA)	rejet acceptable	rejet acceptable dans le cas ou le projet est le seul contributeur pour la substance sinon définir les différents apports de la substance considérée + explorer les pistes de réduction du flux (zéro rejet, recyclage, substitution, nature du traitement)	si substance concernée par objectif de réduction SDAGE, substitution ou nécessité de définir un échéancier de réduction
diag conc orange + diag flux orange	milieu déjà dégradé + apport projet n'est pas négligeable (>10% du FMA)	seuil d'alerte dépassé	définir les différents apports de la substance considérée + explorer les pistes de réduction du flux (zéro rejet, recyclage, substitution, nature du traitement)	si substance concernée par objectif de réduction SDAGE, substitution ou nécessité de définir un échéancier de réduction
diag conc rouge	milieu en mauvais état	rejet inacceptable	envisager la substitution
diag flux rouge	apport du projet supérieur à l'admissibilité du milieu	seuil d'alerte dépassé avec risque de déclassement du fait du projet	nécessité de réduire l'apport ou envisager la substitution	si substance concernée par objectif de réduction SDAGE, substitution ou nécessité de définir un échéancier de réduction

Pour un établissement existant sans projet (action SDAGE)

Diagnostic général	contexte	impact du projet	investigation	précaution
diag conc vert + diag flux vert	milieu peu dégradé + apport projet faible	rejet acceptable	sans objet	si substance concernée par objectif de réduction SDAGE, substitution ou nécessité de définir un échéancier de réduction en lien avec les PAOT
diag conc orange + diag flux vert	milieu déjà dégradé + apport projet faible	seuil d'alerte dépassé	ajustement de la VLE aux conditions réelles de rejet	si substance concernée par objectif de réduction SDAGE, substitution ou nécessité de définir un échéancier de réduction en lien avec les PAOT
diag conc vert + diag flux orange	milieu peu dégradé + apport projet n'est pas négligeable (>10% du FMA)	rejet acceptable	programme d'action visant à réduire l'apport de la substance si établissement inscrit au PAOT	si substance concernée par objectif de réduction SDAGE, substitution ou nécessité de définir un échéancier de réduction en lien avec les PAOT
diag conc orange + diag flux orange	milieu déjà dégradé + apport projet n'est pas négligeable (>10% du FMA)	seuil d'alerte dépassé	programme d'action visant à réduire l'apport de la substance si établissement inscrit au PAOT + ajustement de la VLE aux conditions réelles de rejet	si substance concernée par objectif de réduction SDAGE, substitution ou nécessité de définir un échéancier de réduction en lien avec les PAOT
diag conc rouge	milieu en mauvais état	rejet inacceptable	ajustement de la VLE aux conditions réelles de rejet
diag flux rouge	apport du projet supérieur à l'admissibilité du milieu	seuil d'alerte dépassé avec risque de déclassement du fait du projet	étude technico-économique visant à réduire l'apport de la substance et révision à terme de la VLE correspondante	si substance concernée par objectif de réduction SDAGE, substitution ou nécessité de définir un échéancier de réduction

## Tableau multi-paramètres
				Version 12

Evaluation de l'impact local d'un rejet polluant sur le milieu récepteur au regard des normes de qualité environnementales (NQE)
Tableau multi-paramètres

Débit d'étiage du milieu en amont du rejet (QMNA1/5) en m3/s		soit 0 m3/j				diagnostic concentration	diagnostic flux	diagnostic rejet moyen	diagnostic concentration	diagnostic flux	diagnostic rejet max					Catalogue des débits d'étiage Rhin-Meuse
Débit du rejet moyen mensuel en m3/j					#DIV/0 !	Flux rejet moyen > 80% du flux théorique admissible	#DIV/0 !	#DIV/0 !	Flux rejet max > 80% du flux théorique admissible	#DIV/0 !					Base hydro.eaufrance
Débit maximal du rejet en m3/j					SIE Rhin Meuse

sélectionnez un paramètre :	0	0	#DIV/0 !	0,0	pas de rejet possible		0	#DIV/0 !	1	impact non calculé	#DIV/0 !	0,0	pas de rejet possible		0	#DIV/0 !	1	#DIV/0 !	0	0	#DIV/0 !

			Impact rejet moyen					Impact rejet max					Information substance
Paramètre	Concentration du rejet (µg/L)	Concentration dans le milieu en amont du rejet (µg/L)	Concentration estimée dans le milieu en aval du rejet (µg/L)	Flux émis (g/j)	Flux admissible (g/j)	Ratio flux émis / flux admissible	NQE-MA (µg/L)	diag conc	diag flux	diagnostic rejet moyen	Concentration estimée dans le milieu en aval du rejet (µg/L)	Flux émis (g/j)	Flux admissible (g/j)	Ratio flux émis / flux admissible	NQE-CMA (µg/L)	diag conc	diag flux	diagnostic rejet max	Origine de la NQE	Type de substance	Synthèse numérique impact
Ajout d’un paramètre
Tri A-Z
Tri par impact

## Matrice réponse
	Matrice des répones

	NB : pour alerter sur la nécessité de faire un bilan apport macropol

	4	rejet acceptable
	3	rejet acceptable
	2	seuil d'alerte dépassé
	1	rejet inacceptable

	cas	réponse
NQE-MA	conc ajouté comprise entre 0,8xNQE et 1xNQE	seuil d'alerte dépassé pour NQE-MA
NQE-MA	conc ajouté comprise supérieure NQE	rejet inacceptable
NQE-MA	conc ajouté inf 0.1NQE	rejet acceptable
NQE-CMA	conc ajouté comprise entre 0,8NQE et NQE
NQE-CMA	conc ajouté comprise supérieure NQE
NQE-CMA	conc ajouté inf 0.1NQE

Test de la concentration ajoutée après rejet moyen
1	conc ajoutée inf 0.1NQE
2	conc ajoutée comprise entre 0,1NQE et 0,8NQE
3	conc ajoutée comprise entre 0,8NQE et 1NQE
4	conc ajoutée supérieure à la NQE

Test de la concentration ajoutée après rejet max
1	conc ajoutée supérieure à la NQE
2	conc ajoutée comprise entre 0,8NQE et NQE
3	conc ajoutée inf 0.1NQE

Test du rejet moyen / FMA moyen
1	Flux rejet moyen < 10% du flux théorique admissible
2	Flux rejet moyen compris entre 10% et 80% du flux théorique admissible
3	Flux rejet moyen > 80% du flux théorique admissible

Test du rejet max / FMA max
1	Flux rejet max < 10% du flux théorique admissible
2	Flux rejet max compris entre 10% et 80% du flux théorique admissible
3	Flux rejet max > 80% du flux théorique admissible

	Chlorures

## NQE
Code SANDRE	Substance individuelle	Substance + conditions	Type DCE	unité	Remarques	origine seuil	NQE-MA	NQE-CMA	test		textes	lien internet
1		sélectionnez un paramètre :									circulaire du 7 mai 2007	http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/navigation/2.250.190.28.8.2715/4/2.250.190.28.6.15
1284	1,1,1-Trichloroéthane	1,1,1-Trichloroéthane	liste II	µg/l		Arrêté du 8 juillet 2010	26	pas de seuil disponible
1271	1,1,2,2-Tétrachloroéthane	1,1,2,2-Tétrachloroéthane	liste II	µg/l		circulaire du 7 mai 2007	140	pas de seuil disponible
1285	1,1,2-Trichloroéthane	1,1,2-Trichloroéthane	liste II	µg/l		Arrêté du 8 juillet 2010	300	pas de seuil disponible			Directive 2008/105 du 16 décembre 2008	http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/navigation/2.250.190.28.8.6504/4/2.250.190.28.6.6812
1160	1,1-Dichloroéthane	1,1-Dichloroéthane	liste II	µg/l		Arrêté du 8 juillet 2010	92	pas de seuil disponible			arrêté du 20 avril 2005	http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/navigation/2.250.190.28.8.1705/4/2.250.190.28.6.13
1162	1,1-Dichloroéthylène	1,1-Dichloroéthylène	liste II	µg/l		circulaire du 7 mai 2007	11,6	pas de seuil disponible			Arrêté du 25 janvier 2010	http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/navigation/2.250.190.28.8.11434/4/2.250.190.28.6.13
1631	1,2,4,5-Tétrachlorobenzène	1,2,4,5-Tétrachlorobenzène	liste II	µg/l		circulaire du 7 mai 2007	0,32	pas de seuil disponible			Arrêté du 8 juillet 2010	http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/navigation/2.250.190.28.8.12564/4/2.250.190.28.6.13
1165	1,2-Dichlorobenzène	1,2-Dichlorobenzène	liste II	µg/l		Arrêté du 8 juillet 2010	10	pas de seuil disponible
1161	1,2-Dichloroéthane	1,2-Dichloroéthane	Substance Prioritaire	µg/l		arrêté du 27 juillet 2015 - annexe 8	10	pas de seuil disponible
1163	1,2-Dichloroéthylène	1,2-Dichloroéthylène	liste II	µg/l		circulaire du 7 mai 2007	1100	pas de seuil disponible
1164	1,3-Dichlorobenzène	1,3-Dichlorobenzène	liste II	µg/l		Arrêté du 8 juillet 2010	10	pas de seuil disponible
1166	1,4-Dichlorobenzène	1,4-Dichlorobenzène	liste II	µg/l		Arrêté du 8 juillet 2010	20	pas de seuil disponible
1469	1-Chloro-2-nitrobenzène	1-Chloro-2-nitrobenzène	liste II	µg/l		circulaire du 7 mai 2007	26	pas de seuil disponible
1468	1-Chloro-3-nitrobenzène	1-Chloro-3-nitrobenzène	liste II	µg/l		circulaire du 7 mai 2007	3,2	pas de seuil disponible
1470	1-Chloro-4nitrobenzène	1-Chloro-4nitrobenzène	liste II	µg/l		circulaire du 7 mai 2007	2	pas de seuil disponible
1640	2 Méthylphénol	2 Méthylphénol	-	µg/l		SEQ Eau V2 (limite vert/jaune potentialité biologique)	100	pas de seuil disponible
1141	2,4-D (dont sels de 2,4-D et esters de 2,4-D)	2,4-D (dont sels de 2,4-D et esters de 2,4-D)	liste II-Etat écologique	µg/l		arrêté du 27 juillet 2015	2,2	pas de seuil disponible
99999	2,4-D Acide	2,4-D Acide	liste II	µg/l	famille 2,4-D (seuil de la famille 1,5µg/l)	SEQ Eau V2 (limite vert/jaune potentialité biologique)	pas de seuil disponible	pas de seuil disponible
2522	2,4-D Ester éthylhexyl	2,4-D Ester éthylhexyl	liste II	µg/l	famille 2,4-D (seuil de la famille 1,5µg/l)	SEQ Eau V2 (limite vert/jaune potentialité biologique)	pas de seuil disponible	pas de seuil disponible
1486	2,4-Dichlorophénol	2,4-Dichlorophénol	-	µg/l		Arrêté du 8 juillet 2010	10	pas de seuil disponible
1212	2.4 MCPA	2.4 MCPA	Etat écologique	µg/l		arrêté du 27 juillet 2015	0,5	pas de seuil disponible
1593	2-Chloroaniline	2-Chloroaniline	liste II	µg/l		Arrêté du 25 janvier 2010	0,3	pas de seuil disponible
1471	2-Chlorophénol	2-Chlorophénol	liste II	µg/l		circulaire du 7 mai 2007	6	pas de seuil disponible
1602	2-Chlorotoluène	2-Chlorotoluène	liste II	µg/l		circulaire du 7 mai 2007	14	pas de seuil disponible
1639	3 Méthylphénol	3 Méthylphénol	-	µg/l		SEQ Eau V2 (limite vert/jaune potentialité biologique)	100	pas de seuil disponible
1592	3-Chloroaniline	3-Chloroaniline	liste II	µg/l		circulaire du 7 mai 2007	1,3	pas de seuil disponible
1651	3-Chlorophénol	3-Chlorophénol	liste II	µg/l		circulaire du 7 mai 2007	4	pas de seuil disponible
2065	3-Chloropropène	3-Chloropropène	liste II	µg/l		Arrêté du 8 juillet 2010	0,34	pas de seuil disponible
1601	3-Chlorotoluène	3-Chlorotoluène	liste II	µg/l		circulaire du 7 mai 2007	14	pas de seuil disponible
1638	4 Méthylphénol	4 Méthylphénol	-	µg/l		SEQ Eau V2 (limite vert/jaune potentialité biologique)	100	pas de seuil disponible
1636	4-Chloro-3-méthylphénol	4-Chloro-3-méthylphénol	liste II	µg/l		circulaire du 7 mai 2007	9,2	pas de seuil disponible
1591	4-Chloroaniline	4-Chloroaniline	liste II	µg/l		circulaire du 7 mai 2007	1	pas de seuil disponible
1650	4-Chlorophénol	4-Chlorophénol	liste II	µg/l		circulaire du 7 mai 2007	4	pas de seuil disponible
1600	4-Chlorotoluène	4-Chlorotoluène	liste II	µg/l		circulaire du 7 mai 2007	32	pas de seuil disponible
1453	Acénaphtène	Acénaphtène	liste II	µg/l		circulaire du 7 mai 2007	0,7	pas de seuil disponible
1622	Acénaphtylène	Acénaphtylène	liste II	µg/l		circulaire du 7 mai 2007	0,4	pas de seuil disponible
1776	Acétate de triphényl étain (acetate de fentine)	Acétate de triphényl étain (acetate de fentine)	-	µg/l		Arrêté du 8 juillet 2010	0,01	pas de seuil disponible
1465	Acide chloroacétique	Acide chloroacétique	liste II	µg/l		circulaire du 7 mai 2007	0,58	pas de seuil disponible
6561	acide perfluorooctanesulfonique et ses dérivés (PFOS)	acide perfluorooctanesulfonique et ses dérivés (PFOS)	Substance Dangereuse Prioritaire	µg/l		arrêté du 27 juillet 2015 - annexe 8	6,50E-04	36
1688	Aclonifène	Aclonifène	Substance Prioritaire	µg/l		arrêté du 27 juillet 2015 - annexe 8	0,12	0,12
1101	Alachlore	Alachlore	Substance Prioritaire	µg/l		arrêté du 27 juillet 2015 - annexe 8	0,3	0,7
1102	Aldicarbe	Aldicarbe	-	µg/l		SEQ Eau V2 (limite vert/jaune potentialité biologique)	0,05	pas de seuil disponible
1370	Aluminium total	Aluminium total -- [pH>6,5]	-	µg/l	pH>6,5	SEQ Eau V2 (limite vert/jaune potentialité biologique)	200	pas de seuil disponible
1105	Aminotriazole	Aminotriazole	Etat écologique	µg/l		arrêté du 27 juillet 2015	0,08	pas de seuil disponible
1335	Ammoniaque	Ammoniaque	liste II	µgNH4/l		arrêté du 27 juillet 2015	500	pas de seuil disponible
1907	AMPA	AMPA	Etat écologique	µg/l		arrêté du 27 juillet 2015	452	pas de seuil disponible
1458	Anthracène	Anthracène	Substance Dangereuse Prioritaire	µg/l		arrêté du 27 juillet 2015 - annexe 8	0,1	0,1
1376	Antimoine	Antimoine -- [+bruit de fond]	liste II	µg/l	+bruit de fond	circulaire du 7 mai 2007	113	pas de seuil disponible
1368	Argent	Argent -- [+bruit de fond]	liste II	µg/l	+bruit de fond	circulaire du 7 mai 2007	0,05	pas de seuil disponible
1369	Arsenic et composés minéraux	Arsenic et composés minéraux -- [+bruit de fond]	Etat écologique	µg/l	+bruit de fond	arrêté du 27 juillet 2015	0,83	pas de seuil disponible
1107	Atrazine	Atrazine	Substance Prioritaire	µg/l		arrêté du 27 juillet 2015 - annexe 8	0,6	2
1319	Azote Kjeldahl	Azote Kjeldahl	-	µg/l N		SEQ Eau V2 (limite vert/jaune potentialité biologique)	2000	pas de seuil disponible
1951	Azoxystrobine	Azoxystrobine	Etat écologique	µg/l		arrêté du 27 juillet 2015	0,95	pas de seuil disponible
1396	Baryum	Baryum -- [+bruit de fond]	liste II	µg/l	+bruit de fond	circulaire du 7 mai 2007	58	pas de seuil disponible
1113	Bentazone	Bentazone	Etat écologique	µg/l		arrêté du 27 juillet 2015	70	pas de seuil disponible
1114	Benzène	Benzène	Substance Prioritaire	µg/l		arrêté du 27 juillet 2015 - annexe 8	10	50
1082	Benzo(a)anthracène	Benzo(a)anthracène	liste II	µg/l		circulaire du 7 mai 2007	0,005	pas de seuil disponible
1115	Benzo(a)pyrène	Benzo(a)pyrène	Substance Dangereuse Prioritaire	µg/l		arrêté du 27 juillet 2015 - annexe 8	1,70E-04	0,27
1116	Benzo(b)fluoranthène	Benzo(b)fluoranthène -- [famille benzo(b) benzo(k) fluoranthène (seuil de la famille 0,03 µg/l)]	Substance Dangereuse Prioritaire	µg/l	famille benzo(b) benzo(k) fluoranthène (seuil de la famille 0,03 µg/l)	arrêté du 27 juillet 2015 - annexe 8	pas de seuil disponible	0,017
1118	Benzo(g,h,i)perylène	Benzo(g,h,i)perylène -- [famille (seuil de la famille 0,002 µg/l)]	Substance Dangereuse Prioritaire	µg/l	famille (seuil de la famille 0,002 µg/l)	arrêté du 27 juillet 2015 - annexe 8	pas de seuil disponible	8,20E-03
1117	Benzo(k)fluoranthène	Benzo(k)fluoranthène -- [famille benzo(b) benzo(k) fluoranthène (seuil de la famille 0,03 µg/l)]	Substance Dangereuse Prioritaire	µg/l	famille benzo(b) benzo(k) fluoranthène (seuil de la famille 0,03 µg/l)	arrêté du 27 juillet 2015 - annexe 8	pas de seuil disponible	0,017
1377	Béryllium	Béryllium -- [+bruit de fond]	liste II	µg/l	+bruit de fond	circulaire du 7 mai 2007	0,04	pas de seuil disponible
1119	Bifenox	Bifenox	Substance Prioritaire	µg/l		arrêté du 27 juillet 2015 - annexe 8	0,012	0,04
1584	Biphényle	Biphényle	Etat écologique	µg/l		arrêté du 27 juillet 2015	3,3	pas de seuil disponible
1362	Bore	Bore -- [+bruit de fond]	liste II	µg/l	+bruit de fond	circulaire du 7 mai 2007	218	pas de seuil disponible
5526	Boscalid	Boscalid	Etat écologique	µg/l		arrêté du 27 juillet 2015	11,6	pas de seuil disponible
1388	Cadmium et composés	Cadmium et ses composés - Classe 1 [<40mg CaCo3/l ]	Substance Dangereuse Prioritaire	µg/l	classe 1	arrêté du 27 juillet 2015	0,08	0,45
1388	Cadmium et composés	Cadmium et ses composés -Classe 2 [40 à <50mg CaCo3/l ]	Substance Dangereuse Prioritaire	µg/l	classe 2	arrêté du 27 juillet 2015	0,09	0,45
1388	Cadmium et composés	Cadmium et ses composés - Classe 3 [50 à <100mg CaCo3/l ]	Substance Dangereuse Prioritaire	µg/l	classe 3	arrêté du 27 juillet 2015	0,15	0,6
1388	Cadmium et composés	Classe 4 [100 à <200mg CaCo3/l ]	Substance Dangereuse Prioritaire	µg/l	classe 4	arrêté du 27 juillet 2015	0,25	0,9
1388	Cadmium et composés	Classe 5 [>=200mg CaCo3/l ]	Substance Dangereuse Prioritaire	µg/l	classe 5	arrêté du 27 juillet 2015	0,25	1,5
1128	Captane	Captane	-	µg/l		SEQ Eau V2 (limite vert/jaune potentialité biologique)	1,7	pas de seuil disponible
1129	Carbendazime	Carbendazime	-	µg/l		SEQ Eau V2 (limite vert/jaune potentialité biologique)	0,007	pas de seuil disponible
1130	Carbofuran	Carbofuran	-	µg/l		SEQ Eau V2 (limite vert/jaune potentialité biologique)	0,015	pas de seuil disponible
1841	Carbone Organique Dissous	Carbone Organique Dissous	physico-chimie générale	µg/l C		arrêté du 27 juillet 2015	700	pas de seuil disponible
1866	Chlordécone	Chlordécone	Etat écologique	µg/l		arrêté du 27 juillet 2015	5,00E-06	pas de seuil disponible
1464	Chlorfenvinphos	Chlorfenvinphos	Substance Prioritaire	µg/l		arrêté du 27 juillet 2015 - annexe 8	0,1	0,3
1955	Chloroalcanes C10-C13	C10-13-chloroalcanes	Substance Dangereuse Prioritaire	µg/l		arrêté du 27 juillet 2015 - annexe 8	0,4	1,4
1135	Chloroforme	Chloroforme	Substance Prioritaire	µg/l		arrêté du 27 juillet 2015 - annexe 8	2,5	pas de seuil disponible
2611	Chloroprène (2-Chloro-1,3-butadiène)	Chloroprène (2-Chloro-1,3-butadiène)	liste II	µg/l		Arrêté du 8 juillet 2010	32	pas de seuil disponible
1473	Chlorothalonil	Chlorothalonil	-	µg/l		SEQ Eau V2 (limite vert/jaune potentialité biologique)	0,004	pas de seuil disponible
1474	Chlorprophame	Chlorprophame	Etat écologique	µg/l		arrêté du 27 juillet 2015	4	pas de seuil disponible
1083	Chlorpyrifos (ethylchlorpyrifos)	Chlorpyrifos (ethylchlorpyrifos)	Substance Prioritaire	µg/l		arrêté du 27 juillet 2015 - annexe 8	0,03	0,1
1136	Chlortoluron	Chlortoluron	Etat écologique	µg/l		arrêté du 27 juillet 2015	0,1	pas de seuil disponible
1777	Chlorure de triphenylétain (chlorure de fentine)	Chlorure de triphenylétain (chlorure de fentine)	-	µg/l		Arrêté du 8 juillet 2010	0,01	pas de seuil disponible
1753	Chlorure de vinyle (Chloroéthylène)	Chlorure de vinyle (Chloroéthylène)	liste II	µg/l		Arrêté du 8 juillet 2010	0,5	pas de seuil disponible
1389	Chrome	Chrome -- [+ bruit de fond]	Etat écologique	µg/l	+ bruit de fond	arrêté du 27 juillet 2015	3,4	pas de seuil disponible
1476	Chrysène	Chrysène	liste II	µg/l		circulaire du 7 mai 2007	0,006	pas de seuil disponible
1379	Cobalt	Cobalt -- [+bruit de fond]	liste II	µg/l	+bruit de fond	circulaire du 7 mai 2007	0,3	pas de seuil disponible
2879	Composés du tributylétain (tributylétain-cation)	Composés du tributylétain (tributylétain-cation)	Substance Prioritaire	µg/l		arrêté du 27 juillet 2015 - annexe 8	0,0002	0,0015
1392	Cuivre	Cuivre -- [+bruit de fond]	Etat écologique	µg/l	+bruit de fond	arrêté du 27 juillet 2015	1	pas de seuil disponible
1390	Cyanures	Cyanures	liste II	µg/l		circulaire du 7 mai 2007	0,57	pas de seuil disponible
1084	Cyanures libres	Cyanures libres	-	µg/l		SEQ Eau V2 (limite vert/jaune potentialité biologique)	0,2	pas de seuil disponible
1935	Cybutryne	Cybutryne	Substance Prioritaire	µg/l		arrêté du 27 juillet 2015 - annexe 8	0,0025	0,016
1139	Cymoxanil	Cymoxanil	-	µg/l		SEQ Eau V2 (limite vert/jaune potentialité biologique)	0,06	pas de seuil disponible
1140	Cyperméthrine	Cyperméthrine	Substance Prioritaire	µg/l		arrêté du 27 juillet 2015 - annexe 8	8,00E-05	6,00E-04
1359	Cyprodinil	Cyprodinil	Etat écologique	µg/l		Arrêté du 27 juillet 2015	0,026	pas de seuil disponible
1313	DBO5	DBO5	physico-chimie générale	µg/l		arrêté du 27 juillet 2015	6000	pas de seuil disponible
1314	DCO	DCO	-	µg/l		SEQ Eau V2 (limite vert/jaune potentialité biologique)	30000	pas de seuil disponible
1143	DDD op'	DDD op'	-	µg/l		SEQ Eau V2 (limite vert/jaune potentialité biologique)	0,006	pas de seuil disponible
1145	DDE op'	DDE op'	-	µg/l		SEQ Eau V2 (limite vert/jaune potentialité biologique)	0,3	pas de seuil disponible
1148	DDT pp' (para-para-DDT)	DDT pp' -- [famille DDT (seuil de la famille 0,025 µg/l)]	Liste I	µg/l		arrêté du 27 juillet 2015 - annexe 8	0,01	pas de seuil disponible
7146	DDT total	DDT total (somme des isomères 1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorophényl)éthane; 1,1,1-trichloro-2(o-chlorophényl)-2-(p-phényl)éthane; 1,1-dichloro-2,2 bis (p-chlorophényl)éthylène et 1,1-dichloro-2,2 bis (p chlorophényl)éthane)	autre polluant non prioritaire	µg/l		arrêté du 27 juillet 2015 - annexe 8	0,025	pas de seuil disponible
1109	Deisopropyl atrazine	Deisopropyl atrazine	-	µg/l		SEQ Eau V2 (limite vert/jaune potentialité biologique)	0,2	pas de seuil disponible
1149	Deltaméthrine	Deltaméthrine	-	µg/l		SEQ Eau V2 (limite vert/jaune potentialité biologique)	0,0002	pas de seuil disponible
1108	Déséthyl-atrazine	Déséthyl-atrazine	-	µg/l		SEQ Eau V2 (limite vert/jaune potentialité biologique)	0,2	pas de seuil disponible
6616	Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP)	Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP)	Substance Prioritaire	µg/l		arrêté du 27 juillet 2015 - annexe 8	1,3	pas de seuil disponible
1621	Dibenzo(ah)anthracène	Dibenzo(ah)anthracène	liste II	µg/l		circulaire du 7 mai 2007	6E-05	pas de seuil disponible
1480	Dicamba	Dicamba	-	µg/l		SEQ Eau V2 (limite vert/jaune potentialité biologique)	3,9	pas de seuil disponible
1589	Dichloroaniline-2,4	Dichloroaniline-2,4	-	µg/l		Arrêté du 8 juillet 2010	0,2	pas de seuil disponible
1586	Dichloroaniline-3,4	Dichloroaniline-3,4	-	µg/l		SEQ Eau V2 (limite vert/jaune potentialité biologique)	0,03	pas de seuil disponible
1168	Dichlorométhane	Dichlorométhane	Substance Prioritaire	µg/l		arrêté du 27 juillet 2015 - annexe 8	20	pas de seuil disponible
1617	Dichloronitrobenzène-2,3	Dichloronitrobenzène-2,3 -- [famille dichloronitrobenzènes (seuil de la famille 0,5 µg/l)]	liste II	µg/l	famille dichloronitrobenzènes (seuil de la famille 0,5 µg/l)	circulaire du 7 mai 2007	pas de seuil disponible	pas de seuil disponible
1615	Dichloronitrobenzène-2,5	Dichloronitrobenzène-2,5 -- [famille dichloronitrobenzènes (seuil de la famille 0,5 µg/l)]	liste II	µg/l	famille dichloronitrobenzènes (seuil de la famille 0,5 µg/l)	circulaire du 7 mai 2007	pas de seuil disponible	pas de seuil disponible
1614	Dichloronitrobenzène-3,4	Dichloronitrobenzène-3,4 -- [famille dichloronitrobenzènes (seuil de la famille 0,5 µg/l)]	liste II	µg/l	famille dichloronitrobenzènes (seuil de la famille 0,5 µg/l)	circulaire du 7 mai 2007	pas de seuil disponible	pas de seuil disponible
1169	Dichlorprop	Dichlorprop	liste II	µg/l		circulaire du 7 mai 2007	1,6	pas de seuil disponible
1769	Dichlorure de dibutylétain	Dichlorure de dibutylétain	liste II	µg/l		circulaire du 7 mai 2007	0,17	pas de seuil disponible
1170	Dichlorvos	Dichlorvos	liste II	µg/l		circulaire du 7 mai 2007	0,001	pas de seuil disponible
1172	Dicofol	Dicofol	Substance Dangereuse Prioritaire	µg/l		arrêté du 27 juillet 2015 - annexe 8	1,30E-03	pas de seuil disponible
2826	Diéthylamine	Diéthylamine	liste II	µg/l		circulaire du 7 mai 2007	20	pas de seuil disponible
1814	Diflufenicanil	Diflufenicanil	Etat écologique	µg/l		arrêté du 27 juillet 2015	0,01	pas de seuil disponible
2773	Diméthylamine	Diméthylamine	liste II	µg/l		circulaire du 7 mai 2007	40	pas de seuil disponible
7707	Dioxines et composés de type dioxine	Dioxines et composés de type dioxine	Substance Dangereuse Prioritaire	µg/l		arrêté du 27 juillet 2015 - annexe 8	pas de seuil disponible	pas de seuil disponible
7705	Diphényléthers bromés	Diphényléthers bromés (somme des congénères 28, 47, 99, 100, 153 et 154)	Substance Dangereuse Prioritaire	µg/l	dureté classe 1	arrêté du 27 juillet 2015 - annexe 8	≤0,08	≤0,45
7705	Diphényléthers bromés	Diphényléthers bromés (somme des congénères 28, 47, 99, 100, 153 et 154)	Substance Dangereuse Prioritaire	µg/l	dureté classe 2	arrêté du 27 juillet 2015 - annexe 8	0,08	0,45
7705	Diphényléthers bromés	Diphényléthers bromés (somme des congénères 28, 47, 99, 100, 153 et 154)	Substance Dangereuse Prioritaire	µg/l	dureté classe 3	arrêté du 27 juillet 2015 - annexe 8	0,09	0,6
7705	Diphényléthers bromés	Diphényléthers bromés (somme des congénères 28, 47, 99, 100, 153 et 154)	Substance Dangereuse Prioritaire	µg/l	dureté classe 4	arrêté du 27 juillet 2015 - annexe 8	0,15	0,9
7705	Diphényléthers bromés	Diphényléthers bromés (somme des congénères 28, 47, 99, 100, 153 et 154)	Substance Dangereuse Prioritaire	µg/l	dureté classe 5	arrêté du 27 juillet 2015 - annexe 8	0,25	1,5
1699	Diquat	Diquat	-	µg/l		SEQ Eau V2 (limite vert/jaune potentialité biologique)	0,2	pas de seuil disponible
1177	Diuron	Diuron	Substance Prioritaire	µg/l		arrêté du 27 juillet 2015 - annexe 8	0,2	1,8
1493	EDTA	EDTA	-	µg/l		SEQ Eau V2 (limite vert/jaune potentialité biologique)	41	pas de seuil disponible
1743	Endosulfan	Endosulfan	Substance Dangereuse Prioritaire	µg/l		arrêté du 27 juillet 2015 - annexe 8	0,005	0,01
1494	Epichlorohydrine	Epichlorohydrine	liste II	µg/l		circulaire du 7 mai 2007	1,3	pas de seuil disponible
1380	Etain	Etain -- [+bruit de fond]	liste II	µg/l	+bruit de fond	circulaire du 7 mai 2007	1,5	pas de seuil disponible
1184	Ethofumesate	Ethofumesate	-	µg/l		SEQ Eau V2 (limite vert/jaune potentialité biologique)	0,8	pas de seuil disponible
1497	Ethylbenzène	Ethylbenzène	liste II	µg/l		Arrêté du 8 juillet 2010	20	pas de seuil disponible
1187	Fenitrothion	Fenitrothion	liste II	µg/l		circulaire du 7 mai 2007	0,01	pas de seuil disponible
1700	Fenpropidine	Fenpropidine	-	µg/l		SEQ Eau V2 (limite vert/jaune potentialité biologique)	0,006	pas de seuil disponible
1189	Fenpropimorphe	Fenpropimorphe	-	µg/l		SEQ Eau V2 (limite vert/jaune potentialité biologique)	2,2	pas de seuil disponible
1191	Fluoranthène	Fluoranthène	Substance Prioritaire	µg/l		arrêté du 27 juillet 2015 - annexe 8	0,0063	0,12
1623	Fluorène	Fluorène	liste II	µg/l		circulaire du 7 mai 2007	0,3	pas de seuil disponible
1391	Fluorures	Fluorures	liste II	µg/l		circulaire du 7 mai 2007	370	pas de seuil disponible
1194	Flusilazole	Flusilazole	-	µg/l		SEQ Eau V2 (limite vert/jaune potentialité biologique)	1	pas de seuil disponible
1192	Folpel	Folpel	-	µg/l		SEQ Eau V2 (limite vert/jaune potentialité biologique)	0,02	pas de seuil disponible
1975	Fosetyl aluminium	Fosetyl aluminium	-	µg/l		SEQ Eau V2 (limite vert/jaune potentialité biologique)	5	pas de seuil disponible
1506	Glyphosate (Sulfosate)	Glyphosate (Sulfosate)	Etat écologique	µg/l		arrêté du 27 juillet 2015	28	pas de seuil disponible
1199	Hexachlorobenzène	Hexachlorobenzène	Substance Dangereuse Prioritaire	µg/l		arrêté du 27 juillet 2015 - annexe 8	pas de seuil disponible	0,05
1652	Hexachlorobutadiène	Hexachlorobutadiène	Substance Dangereuse Prioritaire	µg/l		arrêté du 27 juillet 2015 - annexe 8	pas de seuil disponible	0,6
5537	Hexachlorocyclohexane	hexachlorocyclohexane	Etat chimique	µg/l		arrêté du 27 juillet 2015 - annexe 8	0,02	0,04
1200	Hexachlorocyclohexane alpha	Hexachlorocyclohexane alpha -- [famille Hexachlorocyclohexane]	liste II	µg/L		Arrêté du 8 juillet 2010	0,02	pas de seuil disponible
1201	Hexachlorocyclohexane bêta	Hexachlorocyclohexane bêta -- [famille Hexachlorocyclohexane]	liste II	µg/L		Arrêté du 8 juillet 2010	0,02	pas de seuil disponible
1202	Hexachlorocyclohexane delta	Hexachlorocyclohexane delta -- [famille Hexachlorocyclohexane]	liste II	µg/L		Arrêté du 8 juillet 2010	0,02	pas de seuil disponible
2046	Hexachlorocyclohexane epsilon	Hexachlorocyclohexane epsilon -- [famille Hexachlorocyclohexane]	liste II	µg/L		Arrêté du 8 juillet 2010	0,02	pas de seuil disponible
1778	Hydroxyde de triphenylétain (hydroxyde de fentine)	Hydroxyde de triphenylétain (hydroxyde de fentine)	-	µg/l		Arrêté du 8 juillet 2010	0,01	pas de seuil disponible
1877	Imidaclopride	Imidaclopride	Etat écologique	µg/l		arrêté du 27 juillet 2015	0,2	pas de seuil disponible
1204	Indeno(1,2,3-cd)pyrène	Indeno(1,2,3-cd)pyrène -- [famille (seuil de la famille 0,002 µg/l)]	Substance Dangereuse Prioritaire	µg/l	famille (seuil de la famille 0,002 µg/l)	arrêté du 27 juillet 2015 - annexe 8	pas de seuil disponible	pas de seuil disponible
1205	Ioxynil	Ioxynil	-	µg/l		SEQ Eau V2 (limite vert/jaune potentialité biologique)	0,4	pas de seuil disponible
1206	Iprodione	Iprodione	Etat écologique	µg/l		arrêté du 27 juillet 2015	0,35	pas de seuil disponible
1633	Isopropyl benzène	Isopropyl benzène	liste II	µg/l		circulaire du 7 mai 2007	22	pas de seuil disponible
1208	Isoproturon	Isoproturon	Substance Prioritaire	µg/l		arrêté du 27 juillet 2015 - annexe 8	0,3	1
1203	Lindane	Lindane -- [famille Hexachlorocyclohexane]	Substance Prioritaire			Arrêté du 8 juillet 2010	0,1	pas de seuil disponible
1209	Linuron	Linuron	Etat écologique	µg/l		arrêté du 27 juillet 2015	1	pas de seuil disponible
1210	Malathion	Malathion	-	µg/l		Arrêté du 8 juillet 2010	0,01	pas de seuil disponible
1211	Mancozebe	Mancozebe	-	µg/l		SEQ Eau V2 (limite vert/jaune potentialité biologique)	1	pas de seuil disponible
1705	Manèbe	Manèbe	-	µg/l		SEQ Eau V2 (limite vert/jaune potentialité biologique)	0,1	pas de seuil disponible
1305	Matières en suspension	Matières en suspension	-	µg/L		SEQ Eau V2 (limite vert/jaune potentialité biologique)	50000	pas de seuil disponible
1214	Mecoprop	Mecoprop	liste II	µg/l		circulaire du 7 mai 2007	22	pas de seuil disponible
2084	Mécoprop-P	Mécoprop-P	liste II	µg/l		circulaire du 7 mai 2007	22	pas de seuil disponible
1387	Mercure et composés	Mercure et composés	Substance Dangereuse Prioritaire	µg/l		arrêté du 27 juillet 2015 - annexe 8	pas de seuil disponible	0,07
1796	Métaldéhyde	Metaldéhyde	Etat écologique	µg/l		arrêté du 27 juillet 2015	60,6	pas de seuil disponible
1670	Métazachlore	Métazachlore	Etat écologique	µg/l		arrêté du 27 juillet 2015	0,019	pas de seuil disponible
1216	Methabenzthiazuron	Methabenzthiazuron	-	µg/l		SEQ Eau V2 (limite vert/jaune potentialité biologique)	8,4	pas de seuil disponible
1218	Méthomyl	Méthomyl	-	µg/l		SEQ Eau V2 (limite vert/jaune potentialité biologique)	0,3	pas de seuil disponible
1221	Métolachlore	Métolachlore	-	µg/l		SEQ Eau V2 (limite vert/jaune potentialité biologique)	2	pas de seuil disponible
1395	Molybdène	Molybdène -- [+bruit de fond]	liste II	µg/l	+bruit de fond	circulaire du 7 mai 2007	6,7	pas de seuil disponible
1467	Mono-Chlorobenzène	Mono-Chlorobenzène	liste II	µg/l		Arrêté du 8 juillet 2010	32	pas de seuil disponible
1227	Monolinuron	Monolinuron	liste II	µg/l		circulaire du 7 mai 2007	1	pas de seuil disponible
1517	Naphtalène	Naphtalène	Substance Prioritaire	µg/l		arrêté du 27 juillet 2015 - annexe 8	2	130
1386	Nickel	Nickel	Substance Prioritaire	µg/l	concentration biodisponible de la substance	arrêté du 27 juillet 2015 - annexe 8	4	34
1882	Nicosulfuron	Nicosulfuron	Etat écologique	µg/l		arrêté du 27 juillet 2015	0,035	pas de seuil disponible
1340	Nitrates	nitrates	physico-chimie générale	µg/l		arrêté du 27 juillet 2015	50000	pas de seuil disponible
1339	Nitrite	Nitrite	physico-chimie générale	µg/l		arrêté du 27 juillet 2015	300	pas de seuil disponible
1958	Nonylphénols (4 -para-nonylphénol)	4 -para-nonylphénol -- [famille nonylphénols (seuil de la famille 0,3µg/l)]	Substance Dangereuse Prioritaire	µg/l	famille nonylphénols (seuil de la famille 0,3µg/l)	arrêté du 27 juillet 2015 - annexe 8	0,3	2
1669	norfluzaron	norfluzaron	-	µg/l		SEQ Eau V2 (limite vert/jaune potentialité biologique)	0,1	pas de seuil disponible
1959	Octylphénols (para-tert-octylphénol)	para-tert-octylphénol -- [famille octylphénols (seuil de la famille 0,1µg/l)]	Substance Prioritaire	µg/l	famille octylphénols (seuil de la famille 0,1µg/l)	arrêté du 27 juillet 2015 - annexe 8	0,1	pas de seuil disponible
1433	Orthophosphates (PO4---)	Orthophosphates (PO4---)	-	µg/l PO4		arrêté du 27 juillet 2015	500	pas de seuil disponible
1667	Oxadiazon	Oxadiazon	Etat écologique	µg/l		arrêté du 27 juillet 2015	0,09	pas de seuil disponible
1666	Oxadixyl	Oxadixyl	-	µg/l		SEQ Eau V2 (limite vert/jaune potentialité biologique)	46	pas de seuil disponible
1770	Oxyde de dibutylétain	Oxyde de dibutylétain	liste II	µg/l		circulaire du 7 mai 2007	0,9	pas de seuil disponible
1773	Oxyde de tributylétain	Oxyde de tributylétain	liste II	µg/l		circulaire du 7 mai 2007	0,019	pas de seuil disponible
1231	Oxy-demeton-methyl	Oxy-demeton-methyl	liste II	µg/l		circulaire du 7 mai 2007	0,6	pas de seuil disponible
1311	oxygène dissous	oxygène dissous (mgO2/l)	physico-chimie générale	µg/l		arrêté du 27 juillet 2015	6000	pas de seuil disponible
1522	Paraquat	Paraquat	-	µg/l		SEQ Eau V2 (limite vert/jaune potentialité biologique)	2	pas de seuil disponible
1232	Parathion Ethyl	Parathion Ethyl	-	µg/l		SEQ Eau V2 (limite vert/jaune potentialité biologique)	3E-05	pas de seuil disponible
1233	Parathion Méthyl	Parathion Méthyl	-	µg/l		SEQ Eau V2 (limite vert/jaune potentialité biologique)	0,002	pas de seuil disponible
1234	Pendiméthaline	Pendiméthaline	Etat écologique	µg/l		arrêté du 27 juillet 2015	0,02	pas de seuil disponible
1888	Pentachlorobenzène	Pentachlorobenzène	Substance Dangereuse Prioritaire	µg/l		arrêté du 27 juillet 2015 - annexe 8	0,007	pas de seuil disponible
1235	Pentachlorophénol	Pentachlorophénol	Substance Prioritaire	µg/l		arrêté du 27 juillet 2015 - annexe 8	0,4	1
5534	Pesticides cyclodiènes	pesticides cyclodiènes (aldrine, dieldrine, endrine, isodrine)	autre polluant non prioritaire	µg/l		arrêté du 27 juillet 2015 - annexe 8	Σ=0,01	pas de seuil disponible
1524	Phénanthrène	Phénanthrène	liste II	µg/l		circulaire du 7 mai 2007	0,11	pas de seuil disponible
1847	Phosphate de tributyle	Phosphate de tributyle	Etat écologique	µg/l		arrêté du 27 juillet 2015	82	pas de seuil disponible
1350	Phosphore total	Phosphore total	liste II	µg/l		arrêté du 27 juillet 2015	200	pas de seuil disponible
1665	Phoxime	Phoxime	liste II	µg/l		circulaire du 7 mai 2007	0,0005	pas de seuil disponible
1382	Plomb	Plomb	Substance Prioritaire	µg/l	concentration biodisponible de la substance	arrêté du 27 juillet 2015 - annexe 8	1,2	14
1242	Polychlorobiphényle 101	Polychlorobiphényle 101 -- [famille PCB (seuil de la famille 0,001 µg/l)]	-	µg/l	famille PCB (seuil de la famille 0,001 µg/l)	Arrêté du 8 juillet 2010	pas de seuil disponible	pas de seuil disponible
1243	Polychlorobiphényle 118	Polychlorobiphényle 118 -- [famille PCB (seuil de la famille 0,001 µg/l)]	-	µg/l	famille PCB (seuil de la famille 0,001 µg/l)	Arrêté du 8 juillet 2010	pas de seuil disponible	pas de seuil disponible
1244	Polychlorobiphényle 138	Polychlorobiphényle 138 -- [famille PCB (seuil de la famille 0,001 µg/l)]	-	µg/l	famille PCB (seuil de la famille 0,001 µg/l)	Arrêté du 8 juillet 2010	pas de seuil disponible	pas de seuil disponible
1245	Polychlorobiphényle 153	Polychlorobiphényle 153 -- [famille PCB (seuil de la famille 0,001 µg/l)]	-	µg/l	famille PCB (seuil de la famille 0,001 µg/l)	Arrêté du 8 juillet 2010	pas de seuil disponible	pas de seuil disponible
1090	Polychlorobiphényle 169	Polychlorobiphényle 169 -- [famille PCB (seuil de la famille 0,001 µg/l)]	-	µg/l	famille PCB (seuil de la famille 0,001 µg/l)	Arrêté du 8 juillet 2010	pas de seuil disponible	pas de seuil disponible
1246	Polychlorobiphényle 180	Polychlorobiphényle 180 -- [famille PCB (seuil de la famille 0,001 µg/l)]	-	µg/l	famille PCB (seuil de la famille 0,001 µg/l)	Arrêté du 8 juillet 2010	pas de seuil disponible	pas de seuil disponible
1239	Polychlorobiphényle 28	Polychlorobiphényle 28 -- [famille PCB (seuil de la famille 0,001 µg/l)]	-	µg/l	famille PCB (seuil de la famille 0,001 µg/l)	Arrêté du 8 juillet 2010	pas de seuil disponible	pas de seuil disponible
1240	Polychlorobiphényle 35	Polychlorobiphényle 35 -- [famille PCB (seuil de la famille 0,001 µg/l)]	-	µg/l	famille PCB (seuil de la famille 0,001 µg/l)	Arrêté du 8 juillet 2010	pas de seuil disponible	pas de seuil disponible
1241	Polychlorobiphényle 52	Polychlorobiphényle 52 -- [famille PCB (seuil de la famille 0,001 µg/l)]	-	µg/l	famille PCB (seuil de la famille 0,001 µg/l)	Arrêté du 8 juillet 2010	pas de seuil disponible	pas de seuil disponible
1091	Polychlorobiphényle 77	Polychlorobiphényle 77 -- [famille PCB (seuil de la famille 0,001 µg/l)]	-	µg/l	famille PCB (seuil de la famille 0,001 µg/l)	Arrêté du 8 juillet 2010	pas de seuil disponible	pas de seuil disponible
1253	Prochloraze	Prochloraze	-	µg/l		SEQ Eau V2 (limite vert/jaune potentialité biologique)	0,1	pas de seuil disponible
1092	Prosulfocarbe	Prosulfocarbe	-	µg/l		SEQ Eau V2 (limite vert/jaune potentialité biologique)	0,1	pas de seuil disponible
1537	Pyrène	Pyrène	liste II	µg/l		circulaire du 7 mai 2007	0,024	pas de seuil disponible
2028	Quinoxyfène	Quinoxyfène	Substance Dangereuse Prioritaire	µg/l		arrêté du 27 juillet 2015 - annexe 8	0,15	2,7
1385	Sélénium	Sélénium -- [+ bruit de fond]	liste II	µg/l	+ bruit de fond	circulaire du 7 mai 2007	1	pas de seuil disponible
1771	Sels de dibutylétain (autres que dichlorure de dibutylétain et oxyde de dibutylétain )	Sels de dibutylétain (autres que dichlorure de dibutylétain et oxyde de dibutylétain )	-	µg/l		SEQ Eau V2 (limite vert/jaune potentialité biologique)	0,9	pas de seuil disponible
1263	Simazine	Simazine	Substance Prioritaire	µg/l		arrêté du 27 juillet 2015 - annexe 8	1	4
1694	Tébuconazole	Tébuconazole	Etat écologique	µg/l		Arrêté du 27 juillet 2015	1	pas de seuil disponible
1268	Terbuthylazine	Terbuthylazine	-	µg/l		SEQ Eau V2 (limite vert/jaune potentialité biologique)	0,2	pas de seuil disponible
1269	Terbutryne	Terbutryne	-	µg/l		SEQ Eau V2 (limite vert/jaune potentialité biologique)	0,3	pas de seuil disponible
1272	Tétrachloroéthylène	Tétrachloroéthylène	Liste I	µg/l		arrêté du 27 juillet 2015 - annexe 8	10	pas de seuil disponible
1276	Tétrachlorure de carbone	Tétrachlorure de carbone	Liste I	µg/l		arrêté du 27 juillet 2015 - annexe 8	12	pas de seuil disponible
2555	Thallium	Thallium -- [+bruit de fond]	liste II	µg/l	+bruit de fond	circulaire du 7 mai 2007	0,1	pas de seuil disponible
1713	Thiabendazole	Thiabendazole	Etat écologique	µg/l		arrêté du 27 juillet 2015	1,2	pas de seuil disponible
1373	Titane	Titane -- [+bruit de fond]	liste II	µg/l	+bruit de fond	circulaire du 7 mai 2007	2	pas de seuil disponible
1278	Toluène	Toluène	Etat écologique	µg/l		arrêté du 27 juillet 2015	74	pas de seuil disponible
1630	Trichlorobenzène 1,2,3	Trichlorobenzène 1,2,3 -- [famille trichlorobenzènes (seuil de la famille 0,4 µg/l)]	liste II		famille trichlorobenzènes (seuil de la famille 0,4 µg/l)	circulaire du 7 mai 2007	pas de seuil disponible	pas de seuil disponible
1283	Trichlorobenzène-1,2,4	Trichlorobenzène-1,2,4 -- [famille trichlorobenzènes (seuil de la famille 0,4 µg/l)]	Substance Prioritaire		famille trichlorobenzènes (seuil de la famille 0,4 µg/l)	Arrêté du 8 juillet 2010	0,4	pas de seuil disponible
1629	Trichlorobenzène-1,3,5	Trichlorobenzène-1,3,5 -- [famille trichlorobenzènes (seuil de la famille 0,4 µg/l)]	liste II		famille trichlorobenzènes (seuil de la famille 0,4 µg/l)	circulaire du 7 mai 2007	pas de seuil disponible	pas de seuil disponible
1774	Trichlorobenzènes total	Trichlorobenzènes total	Substance Prioritaire	µg/l		arrêté du 27 juillet 2015 - annexe 8	0,4	pas de seuil disponible
1286	Trichloroéthylène	Trichloroéthylène	Liste I	µg/l		arrêté du 27 juillet 2015 - annexe 8	10	pas de seuil disponible
1643	Trichlorophénol-2,3,5	Trichlorophénol-2,3,5	-	µg/l		SEQ Eau V2 (limite vert/jaune potentialité biologique)	0,5	pas de seuil disponible
1642	Trichlorophénol-2,3,6	Trichlorophénol-2,3,6	-	µg/l		SEQ Eau V2 (limite vert/jaune potentialité biologique)	0,5	pas de seuil disponible
1548	Trichlorophénol-2,4,5	Trichlorophénol-2,4,5	liste II	µg/l		circulaire du 7 mai 2007	10	pas de seuil disponible
1549	Trichlorophénol-2,4,6	Trichlorophénol-2,4,6	liste II	µg/l		circulaire du 7 mai 2007	4,1	pas de seuil disponible
1723	Trichlorophénol-3,4,5	Trichlorophénol-3,4,5	-	µg/l		SEQ Eau V2 (limite vert/jaune potentialité biologique)	0,5	pas de seuil disponible
1289	Trifluraline	Trifluraline	Substance Prioritaire	µg/l		arrêté du 27 juillet 2015 - annexe 8	0,03	pas de seuil disponible
1361	Uranium	Uranium -- [+bruit de fond]	liste II	µg/l	+bruit de fond	circulaire du 7 mai 2007	0,3	pas de seuil disponible
1384	Vanadium	Vanadium -- [+ bruit de fond]	liste II	µg/l	+ bruit de fond	circulaire du 7 mai 2007	0,8	pas de seuil disponible
1291	VINCHLOZOLINE	VINCHLOZOLINE	-	µg/l		SEQ Eau V2 (limite vert/jaune potentialité biologique)	4	pas de seuil disponible
1293	Xylène méta	Xylène méta -- [famille xylènes (seuil de la famille 10 µg/l)]	liste II	µg/l	famille xylènes (seuil de la famille 10 µg/l)	Arrêté du 8 juillet 2010	pas de seuil disponible	pas de seuil disponible
1292	Xylène ortho	Xylène ortho -- [famille xylènes (seuil de la famille 10 µg/l)]	liste II	µg/l	famille xylènes (seuil de la famille 10 µg/l)	Arrêté du 8 juillet 2010	pas de seuil disponible	pas de seuil disponible
1294	Xylène para	Xylène para -- [famille xylènes (seuil de la famille 10 µg/l)]	liste II	µg/l	famille xylènes (seuil de la famille 10 µg/l)	Arrêté du 8 juillet 2010	pas de seuil disponible	pas de seuil disponible
1780	Xylènes TOTAL	Xylènes TOTAL	Etat écologique	µg/l		arrêté du 27 juillet 2015	1	pas de seuil disponible
1383	Zinc	Zinc	Etat écologique	µg/l		arrêté du 27 juillet 2015	7,8	pas de seuil disponible
1337	Chlorures	Chlorures	Etat écologique	µg/l	sans prise en compte du fond géochimique	avis INERIS 27/5/19	30000	pas de seuil disponible
1337	Chlorures	Chlorures [absence de mollusque bivalves]	Etat écologique	µg/l		avis INERIS 27/5/19	45000	pas de seuil disponible
1338	Sulfates	Sulfates - Classe 1 [<50mg CaCo3/l ]	Etat écologique	µg/l		avis INERIS decembre 2019	28000	pas de seuil disponible
1338	Sulfates	Sulfates - Classe 2 [>50mg CaCo3/l et ≤100 mg/l CaCO3/l ]	Etat écologique	µg/l		avis INERIS décembre 2019	56000	pas de seuil disponible

## Source NQE & VGE
Légende
CAS : Chemical Abstracts Service
NQE : Norme de Qualité Environmentale
VGE : Valeur Guide Environmentale
MA: moyenne annuelle
CMA: concentration maximale admissible

Substance			Valeur de référence					Limite analytique
CAS	Nom	Code / SANDRE	Nature de la valeur réglementaire	Texte de référence pour la NQE	Classement	Concentration Moyenne Annuelle (NQE-MA) - Eaux de surface intérieures (µg/L)	Concentration Moyenne Annuelle (NQE-MA) - eaux de surface côtières et de transition (µg/L)	Concentration Maximale Admissible (NQE-CMA) - Eaux de surface intérieures (µg/L)	Concentration Maximale Admissible (NQE-CMA) – eaux de surface côtières et de transition (µg/L)	Texte de référence	LQ « eau résiduaire »
15972-60-8	Alachlore	1101	NQE	Arrêté du 25 janvier 2010	SP	3,00E-01	3,00E-01	7,00E-01	7,00E-01	Avis 19/10/2019	0,02 µg/l
0120-12-07	Anthracène	1458	NQE	Arrêté du 25 janvier 2010	SDP	1,00E-01	1,00E-01	1,00E-01	1,00E-01	Avis 19/10/2019	0,01 µg/l
1912-24-9	Atrazine	1107	NQE	Arrêté du 25 janvier 2010	SP	6,00E-01	6,00E-01	2,00E+00	2,00E+00	Avis 19/10/2019	0,03 µg/l
71-43-2	Benzène	1114	NQE	Arrêté du 25 janvier 2010	SP	1,00E+01	8,00E+00	5,00E+01	5,00E+01	Avis 19/10/2019	1 µg/l
sans objet	Diphényléthers bromés - sum of BDEs (Hexa BDE 154, Hexa BDE 153, Penta BDE 100, Penta BDE 99, Tétra BDE 47, Tri BDE 28)	/	NQE	Arrêté du 25 janvier 2010	SDP	0,0085 (µg/kg biote)	0,0085 (µg/kg biote)	1,40E-01	1,40E-02	Avis 19/10/2019	0,02 µg/l
68631-49-2	Hexa BDE 153	2912	NQE	Arrêté du 25 janvier 2010	SDP	cf. sum of BDEs	cf. sum of BDEs	cf. sum of BDEs	cf. sum of BDEs	Avis 19/10/2019	0,02 µg/l
207122-15-4	Hexa BDE 154	2911	NQE	Arrêté du 25 janvier 2010	SDP	cf. sum of BDEs	cf. sum of BDEs	cf. sum of BDEs	cf. sum of BDEs	Avis 19/10/2019	0,02 µg/l
189084-64-8	Penta BDE 100	2915	NQE	Arrêté du 25 janvier 2010	SDP	cf. sum of BDEs	cf. sum of BDEs	cf. sum of BDEs	cf. sum of BDEs	Avis 19/10/2019	0,02 µg/l
60348-60-9	Penta BDE 99	2916	NQE	Arrêté du 25 janvier 2010	SDP	cf. sum of BDEs	cf. sum of BDEs	cf. sum of BDEs	cf. sum of BDEs	Avis 19/10/2019	0,02 µg/l
32534-81-9	Pentabromodiphényléther	1921	NQE	Arrêté du 25 janvier 2010	SDP	cf. sum of BDEs	cf. sum of BDEs	cf. sum of BDEs	cf. sum of BDEs	Avis 19/10/2019	0,1 µg/l
5436-43-1	Tétra BDE 47	2919	NQE	Arrêté du 25 janvier 2010	SDP	cf. sum of BDEs	cf. sum of BDEs	cf. sum of BDEs	cf. sum of BDEs	Avis 19/10/2019	0,02 µg/l
41318-75-6	Tri BDE 28	2920	NQE	Arrêté du 25 janvier 2010	SP	cf. sum of BDEs	cf. sum of BDEs	cf. sum of BDEs	cf. sum of BDEs	Avis 19/10/2019	0,02 µg/l
7440-43-9	Cadmium et composés	1388	NQE	Arrêté du 25 janvier 2010	SDP	≤ 0,08 (Classe 1) / 0,08 (Classe 2) / 0,09 (Classe 3) / 0,15 (Classe 4) / 0,25 (Classe 5)	2,00E-01	≤ 0,45 (Classe 1) / 0,45 (Classe 2) / 0,6 (Classe 3) / 0,9 (Classe 4) / 1,5 (Classe 5)	≤ 0,45 (Classe 1) / 0,45 (Classe 2) / 0,6 (Classe 3) / 0,9 (Classe 4) / 1,5 (Classe 5)	Avis 19/10/2019	1 µg/l
85535-84-8	C10-13-chloroalcanes	1955	NQE	Arrêté du 25 janvier 2010	SDP	4,00E-01	4,00E-01	1,40E+00	1,40E+00	Avis 19/10/2019	5 µg/l
470-90-6	Chlorfenvinphos	1464	NQE	Arrêté du 25 janvier 2010	SP	1,00E-01	1,00E-01	3,00E-01	3,00E-01	Avis 19/10/2019	0,05 µg/l
2921-88-2	Chlorpyriphos-Ethyl	1083	NQE	Arrêté du 25 janvier 2010	SP	3,00E-02	3,00E-02	1,00E-01	1,00E-01	Avis 19/10/2019	0,02 µg/l
0107-06-02	Dichloroéthane-1,2	1161	NQE	Arrêté du 25 janvier 2010	SP	1,00E+01	1,00E+01	Pas de valeur	Pas de valeur	Avis 19/10/2019	2 µg/l
1975-09-02	Dichlorométhane	1168	NQE	Arrêté du 25 janvier 2010	SP	2,00E+01	2,00E+01	Pas de valeur	Pas de valeur	Avis 19/10/2019	5 µg/l
117-81-7	Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP)	1461	NQE	Arrêté du 25 janvier 2010	SDP	1,30E+00	1,30E+00	Pas de valeur	Pas de valeur	Avis 19/10/2019	0,01 µg/l
330-54-1	Diuron	1177	NQE	Arrêté du 25 janvier 2010	SP	2,00E-01	2,00E-01	1,80E+00	1,80E+00	Avis 19/10/2019	0,05 µg/l
115-29-7	Endosulfan	1743	NQE	Arrêté du 25 janvier 2010	SDP	5,00E-03	5,00E-04	1,00E-02	4,00E-03	Avis 19/10/2019	0,1 µg/l
1031-07-08	Endosulfan sulfate	1742	NQE	Arrêté du 25 janvier 2010	SDP	5,00E-03	5,00E-04	1,00E-02	4,00E-03	Avis 19/10/2019	0,1 µg/l
206-44-0	Fluoranthène	1191	NQE	Arrêté du 25 janvier 2010	SP	6,30E-03	6,30E-04	1,20E-01	1,20E-01	Avis 19/10/2019	0,01 µg/l
118-74-1	Hexachlorobenzène	1199	NQE	Arrêté du 25 janvier 2010	SDP	10 (µg/kg biote)	10 (µg/kg biote)	5,00E-02	5,00E-02	Avis 19/10/2019	0,01 µg/l
87-68-3	Hexachlorobutadiène	1652	NQE	Arrêté du 25 janvier 2010	SDP	55 (µg/kg biote)	55 (µg/kg biote)	6,00E-01	6,00E-01	Avis 19/10/2019	0,5 µg/l
608-73-1	Hexachlorocyclohéxane (tous les isomères, y compris lindane)	5537	NQE	Arrêté du 25 janvier 2010	SDP	2,00E-02	2,00E-03	4,00E-02	2,00E-02	Avis 19/10/2019	0,1 µg/l
319-84-6	Hexachlorocyclohexane alpha	1200	NQE	Arrêté du 25 janvier 2010	SDP	cf. commercial mixture	cf. commercial mixture	cf. commercial mixture	cf. commercial mixture	Avis 19/10/2019	0,02 µg/l
319-85-7	Hexachlorocyclohexane bêta	1201	NQE	Arrêté du 25 janvier 2010	SDP	cf. commercial mixture	cf. commercial mixture	cf. commercial mixture	cf. commercial mixture	Avis 19/10/2019	0,02 µg/l
319-86-8	Hexachlorocyclohexane delta	1202	NQE	Arrêté du 25 janvier 2010	SDP	cf. commercial mixture	cf. commercial mixture	cf. commercial mixture	cf. commercial mixture	Avis 19/10/2019	0,02 µg/l
58-89-9	Lindane	1203	NQE	Arrêté du 25 janvier 2010	SDP	cf. commercial mixture	cf. commercial mixture	cf. commercial mixture	cf. commercial mixture	Avis 19/10/2019	0,02 µg/l
34123-59-6	Isoproturon	1208	NQE	Arrêté du 25 janvier 2010	SP	3,00E-01	3,00E-01	1,00E+00	1,00E+00	Avis 19/10/2019	0,05 µg/l
7439-92-1	Plomb	1382	NQE	Arrêté du 25 janvier 2010	SP	1,20E+00	1,30E+00	1,40E+01	1,40E+01	Avis 19/10/2019	2 µg/l
7439-97-6	Mercure et composés	1387	NQE	Arrêté du 25 janvier 2010	SDP	20 (µg/kg biote)	20 (µg/kg biote)	7,00E-02	7,00E-02	Avis 19/10/2019	0,2 µg/l
91-20-3	Naphtalène	1517	NQE	Arrêté du 25 janvier 2010	SP	2,00E+00	2,00E+00	1,30E+02	1,30E+02	Avis 19/10/2019	0,05 µg/l
7440-02-0	Nickel	1386	NQE	Arrêté du 25 janvier 2010	SP	4,00E+00	8,60E+00	3,40E+01	3,40E+01	Avis 19/10/2019	5 µg/l
84852-15-3	Nonylphénol-4 (ramifié)	1958	NQE	Arrêté du 25 janvier 2010	SDP	3,00E-01	3,00E-01	2,00E+00	2,00E+00	Avis 19/10/2019	0,5 µg/l
104-40-5	Nonylphénol-4-(para)-	5474	NQE	Arrêté du 25 janvier 2010	SDP	3,00E-01	3,00E-01	2,00E+00	2,00E+00	Avis 19/10/2019	0,05 µg/l
25154-52-3	Nonylphénols	1957	NQE	Arrêté du 25 janvier 2010	SDP	3,00E-01	3,00E-01	2,00E+00	2,00E+00	Avis 19/10/2019	5 µg/l
140-66-9	Octylphénol-para-tert-	1959	NQE	Arrêté du 25 janvier 2010	SP	1,00E-01	1,00E-02	Pas de valeur	Pas de valeur	Avis 19/10/2019	0,1 µg/l
1806-26-4	Octylphénols	1920	NQE	Arrêté du 25 janvier 2010	SP	1,00E-01	1,00E-02	Pas de valeur	Pas de valeur	Avis 19/10/2019	0,1 µg/l
608-93-5	Pentachlorobenzène	1888	NQE	Arrêté du 25 janvier 2010	SDP	7,00E-03	7,00E-04	Pas de valeur	Pas de valeur	Avis 19/10/2019	0,01 µg/l
87-86-5	Pentachlorophénol	1235	NQE	Arrêté du 25 janvier 2010	SP	4,00E-01	4,00E-01	1,00E+00	1,00E+00	Avis 19/10/2019	0,1 µg/l
50-32-8	Benzo(a)pyrene	1115	NQE	Arrêté du 25 janvier 2010	SDP	1,70E-04	1,70E-04	2,70E-01	2,70E-02	Avis 19/10/2019	0,01 µg/l
205-99-2	Benzo(b)fluoranthene	1116	NQE	Arrêté du 25 janvier 2010	SDP	cf. remarque	cf. remarque	1,70E-02	1,70E-02	Avis 19/10/2019	0,005 µg/l
191-24-2	Benzo(g,h,i)perylene	1118	NQE	Arrêté du 25 janvier 2010	SDP	cf. remarque	cf. remarque	8,20E-03	8,20E-04	Avis 19/10/2019	0,005 µg/l
0207-08-09	Benzo(k)fluoranthene	1117	NQE	Arrêté du 25 janvier 2010	SDP	cf. remarque	cf. remarque	1,70E-02	1,70E-02	Avis 19/10/2019	0,005 µg/l
noCAS	Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP)	/	NQE	Arrêté du 25 janvier 2010	SDP	cf. specific PAHs	cf. specific PAHs	cf. specific PAHs	cf. specific PAHs	Avis 19/10/2019
193-39-5	Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1204	NQE	Arrêté du 25 janvier 2010	SDP	cf. remarque	cf. remarque	Pas de valeur	Pas de valeur	Avis 19/10/2019	0,005 µg/l
122-34-9	Simazine	1263	NQE	Arrêté du 25 janvier 2010	SP	1,00E+00	1,00E+00	4,00E+00	4,00E+00	Avis 19/10/2019	0,03 µg/l
688-73-3	Composés du tributylétain	2879	NQE	Arrêté du 25 janvier 2010	SDP	2,00E-04	2,00E-04	1,50E-03	1,50E-03	Avis 19/10/2019	0,02 µg/l
56-35-9	Oxyde de tributylétain	1773	NQE	Arrêté du 25 janvier 2010	SDP	2,00E-04	2,00E-04	1,50E-03	1,50E-03	Avis 19/10/2019	0,01 µg/l
36643-28-4	Tributylétain cation	1820	NQE	Arrêté du 25 janvier 2010	SDP	2,00E-04	2,00E-04	1,50E-03	1,50E-03	Avis 19/10/2019	0,05 µg/l
12002-48-1	Trichlorobenzène	1630	NQE	Arrêté du 25 janvier 2010	SP	4,00E-01	4,00E-01	Pas de valeur	Pas de valeur	Avis 19/10/2019	0,2 µg/l
67-66-3	Chloroforme	1135	NQE	Arrêté du 25 janvier 2010	SP	2,50E+00	2,50E+00	Pas de valeur	Pas de valeur	Avis 19/10/2019	0,1 µg/l
1582-09-08	Trifluraline	1289	NQE	Arrêté du 25 janvier 2010	SDP	3,00E-02	3,00E-02	Pas de valeur	Pas de valeur	Avis 19/10/2019	0,01 µg/l
115-32-2	Dicofol	1172	NQE	Arrêté du 27 juillet 2015	SDP	1,30E-03	3,20E-05	Pas de valeur	Pas de valeur	Avis 19/10/2019	0,05 µg/l
1763-23-1	Acide perfluoro sulfoné (PFOA) et ses dérivés (PFOS)	6560	NQE	Arrêté du 27 juillet 2015	SDP	6,50E-04	1,30E-04	3,60E+01	7,20E+00	Avis 19/10/2019	10 mg/l
124495-18-7	Quinoxyfen	2028	NQE	Arrêté du 27 juillet 2015	SDP	1,50E-01	1,50E-02	2,70E+00	5,40E-01	Avis 19/10/2019	0,1 µg/l
1746-01-06	2,3,7,8-T4CDD	2562	NQE	Arrêté du 27 juillet 2015	SDP	cf. Dioxins and dioxin-like compounds	cf. Dioxins and dioxin-like compounds	cf. Dioxins and dioxin-like compounds	cf. Dioxins and dioxin-like compounds	Avis 19/10/2019	0,02 µg/l
3268-87-9	1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDD	2566	NQE	Arrêté du 27 juillet 2015	SDP	cf. Dioxins and dioxin-like compounds	cf. Dioxins and dioxin-like compounds	cf. Dioxins and dioxin-like compounds	cf. Dioxins and dioxin-like compounds	Avis 19/10/2019	0,02 µg/l
39001-02-0	1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDF	/	NQE	Arrêté du 27 juillet 2015	SDP	cf. Dioxins and dioxin-like compounds	cf. Dioxins and dioxin-like compounds	cf. Dioxins and dioxin-like compounds	cf. Dioxins and dioxin-like compounds	Avis 19/10/2019
35822-46-9	1,2,3,4,6,7,8-H7CDD	2575	NQE	Arrêté du 27 juillet 2015	SDP	cf. Dioxins and dioxin-like compounds	cf. Dioxins and dioxin-like compounds	cf. Dioxins and dioxin-like compounds	cf. Dioxins and dioxin-like compounds	Avis 19/10/2019	0,02 µg/l
67562-39-4	1,2,3,4,6,7,8-H7CDF	2596	NQE	Arrêté du 27 juillet 2015	SDP	cf. Dioxins and dioxin-like compounds	cf. Dioxins and dioxin-like compounds	cf. Dioxins and dioxin-like compounds	cf. Dioxins and dioxin-like compounds	Avis 19/10/2019	0,02 µg/l
55673-89-7	1,2,3,4,7,8,9-H7CDF	2597	NQE	Arrêté du 27 juillet 2015	SDP	cf. Dioxins and dioxin-like compounds	cf. Dioxins and dioxin-like compounds	cf. Dioxins and dioxin-like compounds	cf. Dioxins and dioxin-like compounds	Avis 19/10/2019	0,02 µg/l
39227-28-6	1,2,3,4,7,8-H6CDD	2571	NQE	Arrêté du 27 juillet 2015	SDP	cf. Dioxins and dioxin-like compounds	cf. Dioxins and dioxin-like compounds	cf. Dioxins and dioxin-like compounds	cf. Dioxins and dioxin-like compounds	Avis 19/10/2019	0,02 µg/l
70648-26-9	1,2,3,4,7,8-H6CDF	2591	NQE	Arrêté du 27 juillet 2015	SDP	cf. Dioxins and dioxin-like compounds	cf. Dioxins and dioxin-like compounds	cf. Dioxins and dioxin-like compounds	cf. Dioxins and dioxin-like compounds	Avis 19/10/2019	0,02 µg/l
57653-85-7	1,2,3,6,7,8-H6CDD	2572	NQE	Arrêté du 27 juillet 2015	SDP	cf. Dioxins and dioxin-like compounds	cf. Dioxins and dioxin-like compounds	cf. Dioxins and dioxin-like compounds	cf. Dioxins and dioxin-like compounds	Avis 19/10/2019	0,02 µg/l
57117-44-9	1,2,3,6,7,8-H6CDF	2592	NQE	Arrêté du 27 juillet 2015	SDP	cf. Dioxins and dioxin-like compounds	cf. Dioxins and dioxin-like compounds	cf. Dioxins and dioxin-like compounds	cf. Dioxins and dioxin-like compounds	Avis 19/10/2019	0,02 µg/l
19408-74-3	1,2,3,7,8,9-H6CDD	2573	NQE	Arrêté du 27 juillet 2015	SDP	cf. Dioxins and dioxin-like compounds	cf. Dioxins and dioxin-like compounds	cf. Dioxins and dioxin-like compounds	cf. Dioxins and dioxin-like compounds	Avis 19/10/2019	0,02 µg/l
72918-21-9	1,2,3,7,8,9-H6CDF	2594	NQE	Arrêté du 27 juillet 2015	SDP	cf. Dioxins and dioxin-like compounds	cf. Dioxins and dioxin-like compounds	cf. Dioxins and dioxin-like compounds	cf. Dioxins and dioxin-like compounds	Avis 19/10/2019	0,02 µg/l
40321-76-4	1,2,3,7,8-P5CDD	2569	NQE	Arrêté du 27 juillet 2015	SDP	cf. Dioxins and dioxin-like compounds	cf. Dioxins and dioxin-like compounds	cf. Dioxins and dioxin-like compounds	cf. Dioxins and dioxin-like compounds	Avis 19/10/2019	0,02 µg/l
57117-41-6	1,2,3,7,8-P5CDF	2588	NQE	Arrêté du 27 juillet 2015	SDP	cf. Dioxins and dioxin-like compounds	cf. Dioxins and dioxin-like compounds	cf. Dioxins and dioxin-like compounds	cf. Dioxins and dioxin-like compounds	Avis 19/10/2019	0,02 µg/l
39635-31-9	2,3,3',4,4',5,5'-H7CB (PCB 189)	5437	NQE	Arrêté du 27 juillet 2015	SDP	cf. Dioxins and dioxin-like compounds	cf. Dioxins and dioxin-like compounds	cf. Dioxins and dioxin-like compounds	cf. Dioxins and dioxin-like compounds	Avis 19/10/2019	0,02 µg/l
38380-08-4	2,3,3',4,4',5-H6CB (PCB 156)	2032	NQE	Arrêté du 27 juillet 2015	SDP	cf. Dioxins and dioxin-like compounds	cf. Dioxins and dioxin-like compounds	cf. Dioxins and dioxin-like compounds	cf. Dioxins and dioxin-like compounds	Avis 19/10/2019	0,1 µg/l
69782-90-7	2,3,3',4,4',5'-H6CB (PCB 157)	5435	NQE	Arrêté du 27 juillet 2015	SDP	cf. Dioxins and dioxin-like compounds	cf. Dioxins and dioxin-like compounds	cf. Dioxins and dioxin-like compounds	cf. Dioxins and dioxin-like compounds	Avis 19/10/2019	0,02 µg/l
32598-14-4	2,3,3',4,4'-P5CB (PCB 105)	1627	NQE	Arrêté du 27 juillet 2015	SDP	cf. Dioxins and dioxin-like compounds	cf. Dioxins and dioxin-like compounds	cf. Dioxins and dioxin-like compounds	cf. Dioxins and dioxin-like compounds	Avis 19/10/2019	1 µg/l
52663-72-6	2,3',4,4',5,5'-H6CB (PCB 167)	5436	NQE	Arrêté du 27 juillet 2015	SDP	cf. Dioxins and dioxin-like compounds	cf. Dioxins and dioxin-like compounds	cf. Dioxins and dioxin-like compounds	cf. Dioxins and dioxin-like compounds	Avis 19/10/2019	0,02 µg/l
74472-37-0	2,3,4,4',5-P5CB (PCB 114)	5433	NQE	Arrêté du 27 juillet 2015	SDP	cf. Dioxins and dioxin-like compounds	cf. Dioxins and dioxin-like compounds	cf. Dioxins and dioxin-like compounds	cf. Dioxins and dioxin-like compounds	Avis 19/10/2019	0,02 µg/l
31508-00-6	2,3',4,4',5-P5CB (PCB 118)	1243	NQE	Arrêté du 27 juillet 2015	SDP	cf. Dioxins and dioxin-like compounds	cf. Dioxins and dioxin-like compounds	cf. Dioxins and dioxin-like compounds	cf. Dioxins and dioxin-like compounds	Avis 19/10/2019	0,005 µg/l
65510-44-3	2,3',4,4',5'-P5CB (PCB 123)	5434	NQE	Arrêté du 27 juillet 2015	SDP	cf. Dioxins and dioxin-like compounds	cf. Dioxins and dioxin-like compounds	cf. Dioxins and dioxin-like compounds	cf. Dioxins and dioxin-like compounds	Avis 19/10/2019	0,02 µg/l
60851-34-5	2,3,4,6,7,8-H6CDF	2593	NQE	Arrêté du 27 juillet 2015	SDP	cf. Dioxins and dioxin-like compounds	cf. Dioxins and dioxin-like compounds	cf. Dioxins and dioxin-like compounds	cf. Dioxins and dioxin-like compounds	Avis 19/10/2019	0,02 µg/l
57117-31-4	2,3,4,7,8-P5CDF	2589	NQE	Arrêté du 27 juillet 2015	SDP	cf. Dioxins and dioxin-like compounds	cf. Dioxins and dioxin-like compounds	cf. Dioxins and dioxin-like compounds	cf. Dioxins and dioxin-like compounds	Avis 19/10/2019	0,02 µg/l
51207-31-9	2,3,7,8-T4CDF	2586	NQE	Arrêté du 27 juillet 2015	SDP	cf. Dioxins and dioxin-like compounds	cf. Dioxins and dioxin-like compounds	cf. Dioxins and dioxin-like compounds	cf. Dioxins and dioxin-like compounds	Avis 19/10/2019	0,02 µg/l
32774-16-6	3,3’,4,4’,5,5’-H6CB (PCB 169)	1090	NQE	Arrêté du 27 juillet 2015	SDP	cf. Dioxins and dioxin-like compounds	cf. Dioxins and dioxin-like compounds	cf. Dioxins and dioxin-like compounds	cf. Dioxins and dioxin-like compounds	Avis 19/10/2019	0,02 µg/l
57465-28-8	3,3’,4,4’,5-P5CB (PCB 126)	1089	NQE	Arrêté du 27 juillet 2015	SDP	cf. Dioxins and dioxin-like compounds	cf. Dioxins and dioxin-like compounds	cf. Dioxins and dioxin-like compounds	cf. Dioxins and dioxin-like compounds	Avis 19/10/2019	0,02 µg/l
32598-13-3	3,3’,4,4’-T4CB (PCB 77)	1091	NQE	Arrêté du 27 juillet 2015	SDP	cf. Dioxins and dioxin-like compounds	cf. Dioxins and dioxin-like compounds	cf. Dioxins and dioxin-like compounds	cf. Dioxins and dioxin-like compounds	Avis 19/10/2019	0,02 µg/l
70362-50-4	3,3’,4’,5-T4CB (PCB 81)	5432	NQE	Arrêté du 27 juillet 2015	SDP	cf. Dioxins and dioxin-like compounds	cf. Dioxins and dioxin-like compounds	cf. Dioxins and dioxin-like compounds	cf. Dioxins and dioxin-like compounds	Avis 19/10/2019	0,02 µg/l
noCAS	cf. Dioxins and dioxin-like compounds		NQE	Arrêté du 27 juillet 2015	SDP	0,0065 µg/kg TEQ(*)	0,0065 µg/kg TEQ(*)	Pas de valeur	Pas de valeur	Avis 19/10/2019
74070-46-5	Aclonifen	1688	NQE	Arrêté du 27 juillet 2015	SP	1,20E-01	1,20E-02	1,20E-01	1,20E-02	Avis 19/10/2019	0,1 µg/l
42576-02-3	Bifenox	1119	NQE	Arrêté du 27 juillet 2015	SP	1,20E-02	1,20E-03	4,00E-02	4,00E-03	Avis 19/10/2019	0,1 µg/l
28159-98-0	Cybutryne	3522	NQE	Arrêté du 27 juillet 2015	SP	2,50E-03	2,50E-03	1,60E-02	1,60E-02	Avis 19/10/2019	0,02 µg/l
52315-07-8	Cypermethrine	1140	NQE	Arrêté du 27 juillet 2015	SP	8,00E-05	8,00E-06	6,00E-04	6,00E-05	Avis 19/10/2019	0,02 µg/l
62-73-7	Dichlorvos	1170	NQE	Arrêté du 27 juillet 2015	SP	6,00E-04	6,00E-05	7,00E-04	7,00E-05	Avis 19/10/2019	0,05 µg/l
25637-99-4	HexaBromoCycloDoDecane (HBCDD)	7128	NQE	Arrêté du 27 juillet 2015	SDP	1,60E-03	8,00E-04	5,00E-01	5,00E-02	Avis 19/10/2019	0,05 µg/l
3194-55-6	Hexabromocyclododecane-1,2,5,6,9,10	/	NQE	Arrêté du 27 juillet 2015	SDP	1,60E-03	8,00E-04	5,00E-01	5,00E-02	Avis 19/10/2019
134237-50-6	Hexabromocyclododecane-alpha	6651	NQE	Arrêté du 27 juillet 2015	SDP	1,60E-03	8,00E-04	5,00E-01	5,00E-02	Avis 19/10/2019	1 µg/l
134237-51-7	Hexabromocyclododecane-beta	6652	NQE	Arrêté du 27 juillet 2015	SDP	1,60E-03	8,00E-04	5,00E-01	5,00E-02	Avis 19/10/2019	1 µg/l
134237-52-8	Hexabromocyclododecane-gamma	6653	NQE	Arrêté du 27 juillet 2015	SDP	1,60E-03	8,00E-04	5,00E-01	5,00E-02	Avis 19/10/2019	1 µg/l
76-44-8	Heptachlore	1197	NQE	Arrêté du 27 juillet 2015	SDP	2,00E-07	1,80E-08	3,00E-04	3,00E-05	Avis 19/10/2019	0,02 µg/l
1024-57-3	Oxyde d'heptachlore (cis)	1748	NQE	Arrêté du 27 juillet 2015	SDP	2,00E-07	1,80E-08	3,00E-04	3,00E-05	Avis 19/10/2019	0,02 µg/l
886-50-0	Terbutryne	1269	NQE	Arrêté du 27 juillet 2015	SP	6,50E-02	6,50E-03	3,40E-01	3,40E-02	Avis 19/10/2019	0,1 µg/l
127-18-4	Tétrachloroéthylène	1272	NQE	Arrêté du 25 janvier 2010	Liste 1	1,00E+01	1,00E+01	Pas de valeur	Pas de valeur	Avis 19/10/2019	0,5 µg/l
1979-01-06	Trichloroéthylène	1286	NQE	Arrêté du 25 janvier 2010	Liste 1	1,00E+01	1,00E+01	Pas de valeur	Pas de valeur	Avis 19/10/2019	0,5 µg/l
56-23-5	Tétrachlorure de carbone	1276	NQE	Arrêté du 25 janvier 2010	Liste 1	1,20E+01	1,20E+01	Pas de valeur	Pas de valeur	Avis 19/10/2019	0,5 µg/l
309-00-2	Aldrine	1103	NQE	Arrêté du 25 janvier 2010	Liste 1	somme = 0,01	somme = 0,005	Pas de valeur	Pas de valeur	Avis 19/10/2019	0,05 µg/l
noCAS	Cyclodiènes pesticides (Aldrine, Dieldrine, Endrine, Isodrine)	/	NQE	Arrêté du 25 janvier 2010	Liste 1	somme = 0,01	somme = 0,005	Pas de valeur	Pas de valeur	Avis 19/10/2019
60-57-1	Dieldrine	1173	NQE	Arrêté du 25 janvier 2010	Liste 1	somme = 0,01	somme = 0,005	Pas de valeur	Pas de valeur	Avis 19/10/2019	0,05 µg/l
72-20-8	Endrine	1181	NQE	Arrêté du 25 janvier 2010	Liste 1	somme = 0,01	somme = 0,005	Pas de valeur	Pas de valeur	Avis 19/10/2019	0,05 µg/l
465-73-6	Isodrine	1207	NQE	Arrêté du 25 janvier 2010	Liste 1	somme = 0,01	somme = 0,005	Sans objet	Sans objet	Avis 19/10/2019	0,05 µg/l
72-54-8	DDD-4,4'	1144	NQE	Arrêté du 25 janvier 2010	Liste 1	2,50E-02	2,50E-02	Sans objet	Sans objet	Avis 19/10/2019	0,05 µg/l
72-55-9	DDE-4,4'	1146	NQE	Arrêté du 25 janvier 2010	Liste 1	2,50E-02	2,50E-02	Sans objet	Sans objet	Avis 19/10/2019	0,05 µg/l
noCAS	DDT total (somme DDT-4,4' + DDT-2,4' + DDE-4,4' + DDD-4,4')	7170	NQE	Arrêté du 25 janvier 2010	Liste 1	2,50E-02	2,50E-02	Pas de valeur	Pas de valeur	Avis 19/10/2019	0,05 µg/l
0789-02-06	DDT-2,4'	1147	NQE	Arrêté du 25 janvier 2010	Liste 1	2,50E-02	2,50E-02	Sans objet	Sans objet	Avis 19/10/2019	0,05 µg/l
50-29-3	para-para-DDT	1148	NQE	Arrêté du 25 janvier 2010	Liste 1	1,00E-02	1,00E-02	Pas de valeur	Pas de valeur	Avis 19/10/2019	0,05 µg/l
94-75-7	2,4-D (dont sels de 2,4-D et esters de 2,4-D)	1141	NQE	Arrêté du 25 janvier 2010	PSEE	2,20E+00	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Avis 19/10/2019	0,1 µg/l
94-74-6	2,4-MCPA	1212	NQE	Arrêté du 25 janvier 2010	PSEE	5,00E-01	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Avis 19/10/2019	0,05 µg/l
61-82-5	Aminotriazole	1105	NQE	Arrêté du 27 juillet 2015	PSEE	8,00E-02	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Avis 19/10/2019	0,1 µg/l
1066-51-9	AMPA	1907	NQE	Arrêté du 27 juillet 2015	PSEE	4,50E+02	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Avis 19/10/2019	0,1 µg/l
7440-38-2	Arsenic et composés minéraux	1369	NQE	Arrêté du 25 janvier 2010	PSEE	8,30E-01	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Avis 19/10/2019	5 µg/l
131860-33-8	Azoxystrobine	1951	NQE	Arrêté du 27 juillet 2015	PSEE	9,50E-01	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Avis 19/10/2019	0,1 µg/l
25057-89-0	Bentazone	1113	NQE	Arrêté du 27 juillet 2015	PSEE	7,00E+01	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Avis 19/10/2019	0,05 µg/l
92-52-4	Biphényle	1584	NQE	Arrêté du 27 juillet 2015	PSEE	3,30E+00	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Avis 19/10/2019	0,05 µg/l
188425-85-6	Boscalid	5526	NQE	Arrêté du 27 juillet 2015	PSEE	1,20E+01	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Avis 19/10/2019	0,1 µg/l
143-50-0	Chlordecone	1866	NQE	Arrêté du 25 janvier 2010	PSEE	5,00E-06	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Avis 19/10/2019	0,15 µg/l
101-21-3	Chlorprophame	1474	NQE	Arrêté du 27 juillet 2015	PSEE	4,00E+00	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Avis 19/10/2019	0,1 µg/l
15545-48-9	Chlortoluron	1136	NQE	Arrêté du 25 janvier 2010	PSEE	1,00E-01	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Avis 19/10/2019	0,1 µg/l
7440-47-3	Chrome	1389	NQE	Arrêté du 25 janvier 2010	PSEE	3,40E+00	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Avis 19/10/2019	5 µg/l
7440-50-8	Cuivre	1392	NQE	Arrêté du 25 janvier 2010	PSEE	1,00E+00	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Avis 19/10/2019	5 µg/l
121552-61-2	Cyprodinil	1359	NQE	Arrêté du 27 juillet 2015	PSEE	2,60E-02	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Avis 19/10/2019	0,05 µg/l
83164-33-4	Diflufenicanil	1814	NQE	Arrêté du 27 juillet 2015	PSEE	1,00E-02	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Avis 19/10/2019	0,05 µg/l
1071-83-6	Glyphosate	1506	NQE	Arrêté du 27 juillet 2015	PSEE	2,80E+01	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Avis 19/10/2019	0,1 µg/l
138261-41-3	Imidaclopride	1877	NQE	Arrêté du 27 juillet 2015	PSEE	2,00E-01	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Avis 19/10/2019	0,05 µg/l
36734-19-7	Iprodione	1206	NQE	Arrêté du 27 juillet 2015	PSEE	3,50E-01	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Avis 19/10/2019	0,1 µg/l
330-55-2	Linuron	1209	NQE	Arrêté du 25 janvier 2010	PSEE	1,00E+00	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Avis 19/10/2019	0,05 µg/l
108-62-3	Métaldéhyde	1796	NQE	Arrêté du 27 juillet 2015	PSEE	6,10E+01	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Avis 19/10/2019	0,1 µg/l
1593-08-02	Métazachlore	1670	NQE	Arrêté du 27 juillet 2015	PSEE	1,90E-02	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Avis 19/10/2019	0,05 µg/l
111991-09-4	Nicosulfuron	1882	NQE	Arrêté du 27 juillet 2015	PSEE	3,50E-02	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Avis 19/10/2019	0,05 µg/l
19666-30-9	Oxadiazon	1667	NQE	Arrêté du 25 janvier 2010	PSEE	9,00E-02	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Avis 19/10/2019	0,03 µg/l
40487-42-1	Pendiméthaline	1234	NQE	Arrêté du 27 juillet 2015	PSEE	2,00E-02	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Avis 19/10/2019	0,05 µg/l
126-73-8	Phosphate de tributyle	1847	NQE	Arrêté du 27 juillet 2015	PSEE	8,20E+01	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Avis 19/10/2019	0,1 µg/l
107534-96-3	Tébuconazole	1694	NQE	Arrêté du 27 juillet 2015	PSEE	1,00E+00	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Avis 19/10/2019	0,1 µg/l
148-79-8	Thiabendazole	1713	NQE	Arrêté du 27 juillet 2015	PSEE	1,20E+00	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Avis 19/10/2019	0,1 µg/l
108-88-3	Toluène	1278	NQE	Arrêté du 27 juillet 2015	PSEE	7,40E+01	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Avis 19/10/2019	1 µg/l
1330-20-7	Xylènes	1780	NQE	Arrêté du 27 juillet 2015	PSEE	1,00E+00	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Avis 19/10/2019	0,01 µg/l
7440-66-6	Zinc	1383	NQE	Arrêté du 25 janvier 2010	PSEE	7,80E+00	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Avis 19/10/2019	5 µg/l
16887-00-6	Chlorures	1337	VGE	avis INERIS 27/5/19		30E+03 (hors fond géochimique spécifique)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Avis 19/10/2019	10 mg/l
					45E+03 (absence de bivalves et hors fond géochimique spécifique)	Sans objet	Sans objet	Sans objet
14808-79-8	Sulfates	1338	VGE	avis INERIS decembre 2019		28E+03 (dureté ≤ 50 mg CaCO3/L)	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Avis 19/10/2019	10 mg(SO4) /l
					56E+03 (dureté > 50 mg CaCO3/L et ≤ 100 mg CaCO3/L)	Sans objet	Sans objet	Sans objet		10 mg (SO4) /l

## Légende diag
Légende diag conc		Légende diag flux
1	concentration ajoutée < 0,8 NQE	1	Flux rejet < 10% du flux théorique admissible
2	concentration ajoutée comprise entre 0,8 NQE et NQE	2	Flux rejet compris entre 10% et 80% du flux théorique admissible
3	concentration ajoutée > NQE	3	Flux rejet > 80% du flux théorique admissible