## Feuil2
Surveillance nationale des PFAS dans les rejets atmosphériques des installations classées pour la protection de l'environnement effectuant un traitement thermique de déchets – Sites concernés en région Grand Est et premiers résultats
source : DREAL Grand Est
NB : pour un même établissement, plusieurs points de surveillance peuvent être indiqués – les lignes ne doivent pas être additionnées car cela conduit à des comptages en doublon.
Conformément à la norme XP X43-126 relative au prélèvement et à l'analyse de 49 composés PFAS, pour chaque substance PFAS, le résultat de la mesure est donné sous forme d'une fourchette de concentrations (concentrations minimale et maximale), la concentration réelle étant comprise entre ces 2 concentrations. Plus précisément, la borne inférieure (C min) est obtenue en considérant que les fractions échantillonnées inférieures à la limite de quantification (LQ) sont égales à 0, tandis que la borne supérieure (C max) est obtenue en considérant que les fractions échantillonnées inférieures à la limite de quantification sont égales à la limite de quantification.
Rappel : les données sont issues de la télédéclaration par les exploitants et peuvent comporter des erreurs ponctuelles.
Les résultats de ces campagnes doivent être interprétés avec prudence.
Région | Raison sociale | Code postal | Commune | Point de surveillance | Date de prélèvement | Durée du prélèvement ≥ 4h ? | Commentaire | Paramètre (code SANDRE) | Remarque d'analyse | LQ de mesure | Résultat / C min | Résultat / C max | Unité
GE | EQIOM | 57830 | HEMING | FOUR 1 | 18/02/2025 | OUI |  | Débit-volume () |  |  | 97200 |  | Nm3/h sec à O2 réf
GE | EQIOM | 57830 | HEMING | FOUR 1 | 18/02/2025 | OUI |  | V.Prel () |  |  | 3.2 |  | Nm3 sec
GE | EQIOM | 57830 | HEMING | FOUR 1 | 18/02/2025 | OUI |  | HF () |  |  | 1.3 |  | mg/Nm3 sec à O2 réf
GE | EQIOM | 57830 | HEMING | FOUR 1 | 18/02/2025 | OUI |  | PFBA (5980) | Résultat < LQ de mesure | 4 | 0 | 4 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | EQIOM | 57830 | HEMING | FOUR 1 | 18/02/2025 | OUI |  | PFPeA (5979) | Résultat > LQ de mesure | 0.5 | 0 | 0.9 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | EQIOM | 57830 | HEMING | FOUR 1 | 18/02/2025 | OUI |  | PFHxA (5978) | Résultat > LQ de mesure | 1 | 0 | 1.1 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | EQIOM | 57830 | HEMING | FOUR 1 | 18/02/2025 | OUI |  | PFHpA (5977) | Résultat > LQ de mesure | 0.5 | 0 | 0.9 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | EQIOM | 57830 | HEMING | FOUR 1 | 18/02/2025 | OUI |  | PFOA (5347) | Résultat > LQ de mesure | 0.5 | 0.3 | 0.9 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | EQIOM | 57830 | HEMING | FOUR 1 | 18/02/2025 | OUI |  | PFNA (6508) | Résultat > LQ de mesure | 0.5 | 0 | 0.9 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | EQIOM | 57830 | HEMING | FOUR 1 | 18/02/2025 | OUI |  | PFDA (6509) | Résultat > LQ de mesure | 0.5 | 0.3 | 1 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | EQIOM | 57830 | HEMING | FOUR 1 | 18/02/2025 | OUI |  | PFUnA (6510) | Résultat > LQ de mesure | 0.5 | 0 | 0.9 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | EQIOM | 57830 | HEMING | FOUR 1 | 18/02/2025 | OUI |  | PFDoA (6507) | Résultat > LQ de mesure | 1 | 0 | 1.8 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | EQIOM | 57830 | HEMING | FOUR 1 | 18/02/2025 | OUI |  | PFTrDA (6549) | Résultat > LQ de mesure | 1 | 0 | 1.6 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | EQIOM | 57830 | HEMING | FOUR 1 | 18/02/2025 | OUI |  | PFTeA (6547) | Résultat > LQ de mesure | 1 | 0 | 1.6 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | EQIOM | 57830 | HEMING | FOUR 1 | 18/02/2025 | OUI |  | PFHxDA (8984) | Résultat > LQ de mesure | 0.5 | 0 | 0.9 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | EQIOM | 57830 | HEMING | FOUR 1 | 18/02/2025 | OUI |  | PFODA (8985) | Résultat > LQ de mesure | 1 | 0 | 1.8 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | EQIOM | 57830 | HEMING | FOUR 1 | 18/02/2025 | OUI |  | PFBS (6025) | Résultat > LQ de mesure | 0.5 | 0.2 | 0.9 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | EQIOM | 57830 | HEMING | FOUR 1 | 18/02/2025 | OUI |  | PFPeS (8738) | Résultat > LQ de mesure | 0.5 | 0 | 0.9 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | EQIOM | 57830 | HEMING | FOUR 1 | 18/02/2025 | OUI |  | PFHxS (6830) | Résultat > LQ de mesure | 0.5 | 0 | 0.9 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | EQIOM | 57830 | HEMING | FOUR 1 | 18/02/2025 | OUI |  | PFHpS (6542) | Résultat > LQ de mesure | 0.5 | 0 | 0.9 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | EQIOM | 57830 | HEMING | FOUR 1 | 18/02/2025 | OUI |  | PFOS (6561) | Résultat > LQ de mesure | 0.5 | 0 | 0.9 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | EQIOM | 57830 | HEMING | FOUR 1 | 18/02/2025 | OUI |  | PFNS (8739) | Résultat > LQ de mesure | 0.5 | 0 | 0.9 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | EQIOM | 57830 | HEMING | FOUR 1 | 18/02/2025 | OUI |  | PFDS (6550) | Résultat > LQ de mesure | 0.5 | 0 | 0.9 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | EQIOM | 57830 | HEMING | FOUR 1 | 18/02/2025 | OUI |  | PFDoDS (8741) | Résultat > LQ de mesure | 1 | 0 | 1.8 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | EQIOM | 57830 | HEMING | FOUR 1 | 18/02/2025 | OUI |  | PFOSA (6548) | Résultat > LQ de mesure | 0.5 | 0 | 0.9 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | EQIOM | 57830 | HEMING | FOUR 1 | 18/02/2025 | OUI |  | N-MeFOSA (7089) | Résultat > LQ de mesure | 1 | 0 | 1.8 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | EQIOM | 57830 | HEMING | FOUR 1 | 18/02/2025 | OUI |  | N-EtFOSA (6662) | Résultat > LQ de mesure | 1 | 0 | 1.8 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | EQIOM | 57830 | HEMING | FOUR 1 | 18/02/2025 | OUI |  | N-MeFOSE (9210) | Résultat > LQ de mesure | 2 | 1.9 | 4.8 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | EQIOM | 57830 | HEMING | FOUR 1 | 18/02/2025 | OUI |  | N-EtFOSE (9200) | Résultat > LQ de mesure | 0.5 | 0 | 2.6 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | EQIOM | 57830 | HEMING | FOUR 1 | 18/02/2025 | OUI |  | N-MeFOSAA (7987) | Résultat > LQ de mesure | 1 | 0 | 1.1 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | EQIOM | 57830 | HEMING | FOUR 1 | 18/02/2025 | OUI |  | N-EtFOSAA (7988) | Résultat > LQ de mesure | 0.5 | 0 | 0.9 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | EQIOM | 57830 | HEMING | FOUR 1 | 18/02/2025 | OUI |  | 4:2 FTSA (7945) | Résultat > LQ de mesure | 0.5 | 0 | 0.9 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | EQIOM | 57830 | HEMING | FOUR 1 | 18/02/2025 | OUI |  | 6:2 FTSA (7893) | Résultat > LQ de mesure | 2 | 0 | 2.3 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | EQIOM | 57830 | HEMING | FOUR 1 | 18/02/2025 | OUI |  | 8:2 FTSA (7946) | Résultat > LQ de mesure | 1 | 0 | 1.8 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | EQIOM | 57830 | HEMING | FOUR 1 | 18/02/2025 | OUI |  | 10:2 FTSA (9109) | Résultat > LQ de mesure | 1 | 0 | 1.8 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | EQIOM | 57830 | HEMING | FOUR 1 | 18/02/2025 | OUI |  | DONA (8983) | Résultat > LQ de mesure | 0.5 | 0 | 0.9 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | EQIOM | 57830 | HEMING | FOUR 1 | 18/02/2025 | OUI |  | HFPO-DA (8982) | Résultat < LQ de mesure | 1 | 0 | 1 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | EQIOM | 57830 | HEMING | FOUR 1 | 18/02/2025 | OUI |  | 9Cl-PF3ONS (9111) | Résultat < LQ de mesure | 1 | 0 | 1 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | EQIOM | 57830 | HEMING | FOUR 1 | 18/02/2025 | OUI |  | 11CL-PF3OU (9110) | Résultat < LQ de mesure | 1 | 0 | 1 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | EQIOM | 57830 | HEMING | FOUR 1 | 18/02/2025 | OUI |  | NFDHA (9117) | Résultat < LQ de mesure | 1 | 0 | 1 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | EQIOM | 57830 | HEMING | FOUR 1 | 18/02/2025 | OUI |  | PFEESA (9181) | Résultat < LQ de mesure | 1 | 0 | 1 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | EQIOM | 57830 | HEMING | FOUR 1 | 18/02/2025 | OUI |  | PFMOBA (9182) | Résultat < LQ de mesure | 1 | 0 | 1 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | EQIOM | 57830 | HEMING | FOUR 1 | 18/02/2025 | OUI |  | PFMOPrA (9183) | Résultat < LQ de mesure | 1 | 0 | 1 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | EQIOM | 57830 | HEMING | FOUR 1 | 18/02/2025 | OUI |  | PFECHS (9180) | Résultat < LQ de mesure | 1 | 0 | 1 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | EQIOM | 57830 | HEMING | FOUR 1 | 18/02/2025 | OUI |  | 8:2 FTUCA (7970) | Résultat < LQ de mesure | 4 | 0 | 4 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | EQIOM | 57830 | HEMING | FOUR 1 | 18/02/2025 | OUI |  | 10:2 FTCA (7947) | Résultat < LQ de mesure | 4 | 0 | 4 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | EQIOM | 57830 | HEMING | FOUR 1 | 18/02/2025 | OUI |  | 8:2 FTCA (7969) | Résultat < LQ de mesure | 4 | 0 | 4 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | EQIOM | 57830 | HEMING | FOUR 1 | 18/02/2025 | OUI |  | 6:2 FTUCA (7968) | Résultat < LQ de mesure | 4 | 0 | 4 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | EQIOM | 57830 | HEMING | FOUR 1 | 18/02/2025 | OUI |  | 6:2 FTCA (7967) | Résultat < LQ de mesure | 4 | 0 | 4 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | EQIOM | 57830 | HEMING | FOUR 1 | 18/02/2025 | OUI |  | 3:3 FTCA (9170) | Résultat > LQ de mesure | 4 | 0 | 7.3 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | EQIOM | 57830 | HEMING | FOUR 1 | 18/02/2025 | OUI |  | 5:3FTCA (7951) | Résultat > LQ de mesure | 2 | 0 | 7.3 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | EQIOM | 57830 | HEMING | FOUR 1 | 18/02/2025 | OUI |  | 7:3 FTCA (9171) | Résultat > LQ de mesure | 1 | 0 | 7.3 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | TREDI Strasbourg | 67000 | STRASBOURG | Four 2 | 18/06/2025 | OUI |  | Débit-volume () |  |  | 18000 |  | Nm3/h sec à O2 réf
GE | TREDI Strasbourg | 67000 | STRASBOURG | Four 2 | 18/06/2025 | OUI |  | V.Prel () |  |  | 3.06 |  | Nm3 sec
GE | TREDI Strasbourg | 67000 | STRASBOURG | Four 2 | 18/06/2025 | OUI |  | HF () |  |  | 0.0222 |  | mg/Nm3 sec à O2 réf
GE | TREDI Strasbourg | 67000 | STRASBOURG | Four 2 | 18/06/2025 | OUI |  | PFBA (5980) | Résultat < LQ de mesure | 0.32 | 0 | 0.32 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | TREDI Strasbourg | 67000 | STRASBOURG | Four 2 | 18/06/2025 | OUI |  | PFPeA (5979) | Résultat < LQ de mesure | 0.32 | 0 | 0.32 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | TREDI Strasbourg | 67000 | STRASBOURG | Four 2 | 18/06/2025 | OUI |  | PFHxA (5978) | Résultat > LQ de mesure | 0.32 | 1.74 | 1.84 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | TREDI Strasbourg | 67000 | STRASBOURG | Four 2 | 18/06/2025 | OUI |  | PFHpA (5977) | Résultat < LQ de mesure | 0.32 | 0 | 0.32 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | TREDI Strasbourg | 67000 | STRASBOURG | Four 2 | 18/06/2025 | OUI |  | PFOA (5347) | Résultat < LQ de mesure | 0.06 | 0 | 0.06 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | TREDI Strasbourg | 67000 | STRASBOURG | Four 2 | 18/06/2025 | OUI |  | PFNA (6508) | Résultat < LQ de mesure | 0.32 | 0 | 0.32 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | TREDI Strasbourg | 67000 | STRASBOURG | Four 2 | 18/06/2025 | OUI |  | PFDA (6509) | Résultat < LQ de mesure | 0.32 | 0 | 0.32 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | TREDI Strasbourg | 67000 | STRASBOURG | Four 2 | 18/06/2025 | OUI |  | PFUnA (6510) | Résultat < LQ de mesure | 0.32 | 0 | 0.32 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | TREDI Strasbourg | 67000 | STRASBOURG | Four 2 | 18/06/2025 | OUI |  | PFDoA (6507) | Résultat < LQ de mesure | 0.32 | 0 | 0.32 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | TREDI Strasbourg | 67000 | STRASBOURG | Four 2 | 18/06/2025 | OUI |  | PFTrDA (6549) | Résultat < LQ de mesure | 0.32 | 0 | 0.32 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | TREDI Strasbourg | 67000 | STRASBOURG | Four 2 | 18/06/2025 | OUI |  | PFTeA (6547) | Résultat < LQ de mesure | 0.32 | 0 | 0.32 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | TREDI Strasbourg | 67000 | STRASBOURG | Four 2 | 18/06/2025 | OUI |  | PFHxDA (8984) | Résultat < LQ de mesure | 0.32 | 0 | 0.32 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | TREDI Strasbourg | 67000 | STRASBOURG | Four 2 | 18/06/2025 | OUI |  | PFODA (8985) | Résultat < LQ de mesure | 0.32 | 0 | 0.32 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | TREDI Strasbourg | 67000 | STRASBOURG | Four 2 | 18/06/2025 | OUI |  | PFBS (6025) | Résultat < LQ de mesure | 0.32 | 0 | 0.32 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | TREDI Strasbourg | 67000 | STRASBOURG | Four 2 | 18/06/2025 | OUI |  | PFPeS (8738) | Résultat < LQ de mesure | 0.32 | 0 | 0.32 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | TREDI Strasbourg | 67000 | STRASBOURG | Four 2 | 18/06/2025 | OUI |  | PFHxS (6830) | Résultat < LQ de mesure | 0.32 | 0 | 0.32 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | TREDI Strasbourg | 67000 | STRASBOURG | Four 2 | 18/06/2025 | OUI |  | PFHpS (6542) | Résultat < LQ de mesure | 0.32 | 0 | 0.32 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | TREDI Strasbourg | 67000 | STRASBOURG | Four 2 | 18/06/2025 | OUI |  | PFOS (6561) | Résultat > LQ de mesure | 0.06 | 0.06 | 0.08 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | TREDI Strasbourg | 67000 | STRASBOURG | Four 2 | 18/06/2025 | OUI |  | PFNS (8739) | Résultat < LQ de mesure | 0.32 | 0 | 0.32 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | TREDI Strasbourg | 67000 | STRASBOURG | Four 2 | 18/06/2025 | OUI |  | PFDS (6550) | Résultat < LQ de mesure | 0.32 | 0 | 0.32 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | TREDI Strasbourg | 67000 | STRASBOURG | Four 2 | 18/06/2025 | OUI |  | PFDoDS (8741) | Résultat < LQ de mesure | 0.32 | 0 | 0.32 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | TREDI Strasbourg | 67000 | STRASBOURG | Four 2 | 18/06/2025 | OUI |  | PFOSA (6548) | Résultat < LQ de mesure | 0.32 | 0 | 0.32 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | TREDI Strasbourg | 67000 | STRASBOURG | Four 2 | 18/06/2025 | OUI |  | N-MeFOSA (7089) | Résultat < LQ de mesure | 0.32 | 0 | 0.32 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | TREDI Strasbourg | 67000 | STRASBOURG | Four 2 | 18/06/2025 | OUI |  | N-EtFOSA (6662) | Résultat < LQ de mesure | 0.32 | 0 | 0.32 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | TREDI Strasbourg | 67000 | STRASBOURG | Four 2 | 18/06/2025 | OUI |  | N-MeFOSE (9210) | Résultat < LQ de mesure | 0.23 | 0 | 0.23 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | TREDI Strasbourg | 67000 | STRASBOURG | Four 2 | 18/06/2025 | OUI |  | N-EtFOSE (9200) | Résultat < LQ de mesure | 0.32 | 0 | 0.32 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | TREDI Strasbourg | 67000 | STRASBOURG | Four 2 | 18/06/2025 | OUI |  | N-MeFOSAA (7987) | Résultat < LQ de mesure | 0.32 | 0 | 0.32 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | TREDI Strasbourg | 67000 | STRASBOURG | Four 2 | 18/06/2025 | OUI |  | N-EtFOSAA (7988) | Résultat < LQ de mesure | 0.32 | 0 | 0.32 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | TREDI Strasbourg | 67000 | STRASBOURG | Four 2 | 18/06/2025 | OUI |  | 4:2 FTSA (7945) | Résultat < LQ de mesure | 0.32 | 0 | 0.32 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | TREDI Strasbourg | 67000 | STRASBOURG | Four 2 | 18/06/2025 | OUI |  | 6:2 FTSA (7893) | Résultat > LQ de mesure | 0.32 | 0.51 | 0.72 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | TREDI Strasbourg | 67000 | STRASBOURG | Four 2 | 18/06/2025 | OUI |  | 8:2 FTSA (7946) | Résultat > LQ de mesure | 0.32 | 0.32 | 0.33 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | TREDI Strasbourg | 67000 | STRASBOURG | Four 2 | 18/06/2025 | OUI |  | 10:2 FTSA (9109) | Résultat < LQ de mesure | 0.32 | 0 | 0.32 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | TREDI Strasbourg | 67000 | STRASBOURG | Four 2 | 18/06/2025 | OUI |  | DONA (8983) | Résultat < LQ de mesure | 0.32 | 0 | 0.32 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | TREDI Strasbourg | 67000 | STRASBOURG | Four 2 | 18/06/2025 | OUI |  | HFPO-DA (8982) | Résultat < LQ de mesure | 0.32 | 0 | 0.32 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | TREDI Strasbourg | 67000 | STRASBOURG | Four 2 | 18/06/2025 | OUI |  | 9Cl-PF3ONS (9111) | Résultat < LQ de mesure | 0.32 | 0 | 0.32 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | TREDI Strasbourg | 67000 | STRASBOURG | Four 2 | 18/06/2025 | OUI |  | 11CL-PF3OU (9110) | Résultat < LQ de mesure | 0.32 | 0 | 0.32 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | TREDI Strasbourg | 67000 | STRASBOURG | Four 2 | 18/06/2025 | OUI |  | NFDHA (9117) | Résultat < LQ de mesure | 0.32 | 0 | 0.32 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | TREDI Strasbourg | 67000 | STRASBOURG | Four 2 | 18/06/2025 | OUI |  | PFEESA (9181) | Résultat < LQ de mesure | 0.32 | 0 | 0.32 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | TREDI Strasbourg | 67000 | STRASBOURG | Four 2 | 18/06/2025 | OUI |  | PFMOBA (9182) | Résultat < LQ de mesure | 0.32 | 0 | 0.32 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | TREDI Strasbourg | 67000 | STRASBOURG | Four 2 | 18/06/2025 | OUI |  | PFMOPrA (9183) | Résultat < LQ de mesure | 0.32 | 0 | 0.32 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | TREDI Strasbourg | 67000 | STRASBOURG | Four 2 | 18/06/2025 | OUI |  | PFECHS (9180) | Résultat < LQ de mesure | 0.32 | 0 | 0.32 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | TREDI Strasbourg | 67000 | STRASBOURG | Four 2 | 18/06/2025 | OUI |  | 8:2 FTUCA (7970) | Résultat < LQ de mesure | 0.32 | 0 | 0.32 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | TREDI Strasbourg | 67000 | STRASBOURG | Four 2 | 18/06/2025 | OUI |  | 10:2 FTCA (7947) | Résultat < LQ de mesure | 0.32 | 0 | 0.32 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | TREDI Strasbourg | 67000 | STRASBOURG | Four 2 | 18/06/2025 | OUI |  | 8:2 FTCA (7969) | Résultat < LQ de mesure | 0.32 | 0 | 0.32 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | TREDI Strasbourg | 67000 | STRASBOURG | Four 2 | 18/06/2025 | OUI |  | 6:2 FTUCA (7968) | Résultat < LQ de mesure | 0.32 | 0 | 0.32 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | TREDI Strasbourg | 67000 | STRASBOURG | Four 2 | 18/06/2025 | OUI |  | 6:2 FTCA (7967) | Résultat < LQ de mesure | 0.32 | 0 | 0.32 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | TREDI Strasbourg | 67000 | STRASBOURG | Four 2 | 18/06/2025 | OUI |  | 3:3 FTCA (9170) | Résultat < LQ de mesure | 0.32 | 0 | 0.32 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | TREDI Strasbourg | 67000 | STRASBOURG | Four 2 | 18/06/2025 | OUI |  | 5:3FTCA (7951) | Résultat < LQ de mesure | 0.32 | 0 | 0.32 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | TREDI Strasbourg | 67000 | STRASBOURG | Four 2 | 18/06/2025 | OUI |  | 7:3 FTCA (9171) | Résultat < LQ de mesure | 0.32 | 0 | 0.32 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | TREDI Strasbourg | 67000 | STRASBOURG | Four 3 | 17/06/2025 | OUI |  | Débit-volume () |  |  | 22000 |  | Nm3/h sec à O2 réf
GE | TREDI Strasbourg | 67000 | STRASBOURG | Four 3 | 17/06/2025 | OUI |  | V.Prel () |  |  | 3.05 |  | Nm3 sec
GE | TREDI Strasbourg | 67000 | STRASBOURG | Four 3 | 17/06/2025 | OUI |  | HF () |  |  | 0.0187 |  | mg/Nm3 sec à O2 réf
GE | TREDI Strasbourg | 67000 | STRASBOURG | Four 3 | 17/06/2025 | OUI |  | PFBA (5980) | Résultat < LQ de mesure | 0.28 | 0 | 0.28 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | TREDI Strasbourg | 67000 | STRASBOURG | Four 3 | 17/06/2025 | OUI |  | PFPeA (5979) | Résultat < LQ de mesure | 0.28 | 0 | 0.28 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | TREDI Strasbourg | 67000 | STRASBOURG | Four 3 | 17/06/2025 | OUI |  | PFHxA (5978) | Résultat > LQ de mesure | 0.28 | 1.04 | 1.13 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | TREDI Strasbourg | 67000 | STRASBOURG | Four 3 | 17/06/2025 | OUI |  | PFHpA (5977) | Résultat < LQ de mesure | 0.28 | 0 | 0.28 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | TREDI Strasbourg | 67000 | STRASBOURG | Four 3 | 17/06/2025 | OUI |  | PFOA (5347) | Résultat > LQ de mesure | 0.056 | 0.056 | 0.08 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | TREDI Strasbourg | 67000 | STRASBOURG | Four 3 | 17/06/2025 | OUI |  | PFNA (6508) | Résultat < LQ de mesure | 0.28 | 0 | 0.28 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | TREDI Strasbourg | 67000 | STRASBOURG | Four 3 | 17/06/2025 | OUI |  | PFDA (6509) | Résultat < LQ de mesure | 0.28 | 0 | 0.28 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | TREDI Strasbourg | 67000 | STRASBOURG | Four 3 | 17/06/2025 | OUI |  | PFUnA (6510) | Résultat < LQ de mesure | 0.28 | 0 | 0.28 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | TREDI Strasbourg | 67000 | STRASBOURG | Four 3 | 17/06/2025 | OUI |  | PFDoA (6507) | Résultat < LQ de mesure | 0.28 | 0 | 0.28 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | TREDI Strasbourg | 67000 | STRASBOURG | Four 3 | 17/06/2025 | OUI |  | PFTrDA (6549) | Résultat < LQ de mesure | 0.28 | 0 | 0.28 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | TREDI Strasbourg | 67000 | STRASBOURG | Four 3 | 17/06/2025 | OUI |  | PFTeA (6547) | Résultat < LQ de mesure | 0.28 | 0 | 0.28 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | TREDI Strasbourg | 67000 | STRASBOURG | Four 3 | 17/06/2025 | OUI |  | PFHxDA (8984) | Résultat < LQ de mesure | 0.28 | 0 | 0.28 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | TREDI Strasbourg | 67000 | STRASBOURG | Four 3 | 17/06/2025 | OUI |  | PFODA (8985) | Résultat < LQ de mesure | 0.28 | 0 | 0.28 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | TREDI Strasbourg | 67000 | STRASBOURG | Four 3 | 17/06/2025 | OUI |  | PFBS (6025) | Résultat < LQ de mesure | 0.28 | 0 | 0.28 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | TREDI Strasbourg | 67000 | STRASBOURG | Four 3 | 17/06/2025 | OUI |  | PFPeS (8738) | Résultat < LQ de mesure | 0.28 | 0 | 0.28 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | TREDI Strasbourg | 67000 | STRASBOURG | Four 3 | 17/06/2025 | OUI |  | PFHxS (6830) | Résultat < LQ de mesure | 0.28 | 0 | 0.28 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | TREDI Strasbourg | 67000 | STRASBOURG | Four 3 | 17/06/2025 | OUI |  | PFHpS (6542) | Résultat < LQ de mesure | 0.28 | 0 | 0.28 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | TREDI Strasbourg | 67000 | STRASBOURG | Four 3 | 17/06/2025 | OUI |  | PFOS (6561) | Résultat < LQ de mesure | 0.06 | 0 | 0.06 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | TREDI Strasbourg | 67000 | STRASBOURG | Four 3 | 17/06/2025 | OUI |  | PFNS (8739) | Résultat < LQ de mesure | 0.28 | 0 | 0.28 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | TREDI Strasbourg | 67000 | STRASBOURG | Four 3 | 17/06/2025 | OUI |  | PFDS (6550) | Résultat < LQ de mesure | 0.28 | 0 | 0.28 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | TREDI Strasbourg | 67000 | STRASBOURG | Four 3 | 17/06/2025 | OUI |  | PFDoDS (8741) | Résultat < LQ de mesure | 0.28 | 0 | 0.28 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | TREDI Strasbourg | 67000 | STRASBOURG | Four 3 | 17/06/2025 | OUI |  | PFOSA (6548) | Résultat < LQ de mesure | 0.28 | 0 | 0.28 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | TREDI Strasbourg | 67000 | STRASBOURG | Four 3 | 17/06/2025 | OUI |  | N-MeFOSA (7089) | Résultat < LQ de mesure | 0.28 | 0 | 0.28 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | TREDI Strasbourg | 67000 | STRASBOURG | Four 3 | 17/06/2025 | OUI |  | N-EtFOSA (6662) | Résultat < LQ de mesure | 0.28 | 0 | 0.28 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | TREDI Strasbourg | 67000 | STRASBOURG | Four 3 | 17/06/2025 | OUI |  | N-MeFOSE (9210) | Résultat < LQ de mesure | 0.21 | 0 | 0.21 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | TREDI Strasbourg | 67000 | STRASBOURG | Four 3 | 17/06/2025 | OUI |  | N-EtFOSE (9200) | Résultat < LQ de mesure | 0.28 | 0 | 0.28 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | TREDI Strasbourg | 67000 | STRASBOURG | Four 3 | 17/06/2025 | OUI |  | N-MeFOSAA (7987) | Résultat < LQ de mesure | 0.28 | 0 | 0.28 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | TREDI Strasbourg | 67000 | STRASBOURG | Four 3 | 17/06/2025 | OUI |  | N-EtFOSAA (7988) | Résultat < LQ de mesure | 0.28 | 0 | 0.28 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | TREDI Strasbourg | 67000 | STRASBOURG | Four 3 | 17/06/2025 | OUI |  | 4:2 FTSA (7945) | Résultat < LQ de mesure | 0.28 | 0 | 0.28 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | TREDI Strasbourg | 67000 | STRASBOURG | Four 3 | 17/06/2025 | OUI |  | 6:2 FTSA (7893) | Résultat < LQ de mesure | 0.28 | 0 | 0.28 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | TREDI Strasbourg | 67000 | STRASBOURG | Four 3 | 17/06/2025 | OUI |  | 8:2 FTSA (7946) | Résultat < LQ de mesure | 0.28 | 0 | 0.28 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | TREDI Strasbourg | 67000 | STRASBOURG | Four 3 | 17/06/2025 | OUI |  | 10:2 FTSA (9109) | Résultat < LQ de mesure | 0.28 | 0 | 0.28 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | TREDI Strasbourg | 67000 | STRASBOURG | Four 3 | 17/06/2025 | OUI |  | DONA (8983) | Résultat < LQ de mesure | 0.28 | 0 | 0.28 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | TREDI Strasbourg | 67000 | STRASBOURG | Four 3 | 17/06/2025 | OUI |  | HFPO-DA (8982) | Résultat < LQ de mesure | 0.28 | 0 | 0.28 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | TREDI Strasbourg | 67000 | STRASBOURG | Four 3 | 17/06/2025 | OUI |  | 9Cl-PF3ONS (9111) | Résultat < LQ de mesure | 0.28 | 0 | 0.28 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | TREDI Strasbourg | 67000 | STRASBOURG | Four 3 | 17/06/2025 | OUI |  | 11CL-PF3OU (9110) | Résultat < LQ de mesure | 0.28 | 0 | 0.28 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | TREDI Strasbourg | 67000 | STRASBOURG | Four 3 | 17/06/2025 | OUI |  | NFDHA (9117) | Résultat < LQ de mesure | 0.28 | 0 | 0.28 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | TREDI Strasbourg | 67000 | STRASBOURG | Four 3 | 17/06/2025 | OUI |  | PFEESA (9181) | Résultat < LQ de mesure | 0.28 | 0 | 0.28 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | TREDI Strasbourg | 67000 | STRASBOURG | Four 3 | 17/06/2025 | OUI |  | PFMOBA (9182) | Résultat < LQ de mesure | 0.28 | 0 | 0.28 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | TREDI Strasbourg | 67000 | STRASBOURG | Four 3 | 17/06/2025 | OUI |  | PFMOPrA (9183) | Résultat < LQ de mesure | 0.28 | 0 | 0.28 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | TREDI Strasbourg | 67000 | STRASBOURG | Four 3 | 17/06/2025 | OUI |  | PFECHS (9180) | Résultat < LQ de mesure | 0.28 | 0 | 0.28 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | TREDI Strasbourg | 67000 | STRASBOURG | Four 3 | 17/06/2025 | OUI |  | 8:2 FTUCA (7970) | Résultat < LQ de mesure | 0.28 | 0 | 0.28 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | TREDI Strasbourg | 67000 | STRASBOURG | Four 3 | 17/06/2025 | OUI |  | 10:2 FTCA (7947) | Résultat < LQ de mesure | 0.28 | 0 | 0.28 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | TREDI Strasbourg | 67000 | STRASBOURG | Four 3 | 17/06/2025 | OUI |  | 8:2 FTCA (7969) | Résultat < LQ de mesure | 0.28 | 0 | 0.28 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | TREDI Strasbourg | 67000 | STRASBOURG | Four 3 | 17/06/2025 | OUI |  | 6:2 FTUCA (7968) | Résultat < LQ de mesure | 0.28 | 0 | 0.28 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | TREDI Strasbourg | 67000 | STRASBOURG | Four 3 | 17/06/2025 | OUI |  | 6:2 FTCA (7967) | Résultat < LQ de mesure | 0.28 | 0 | 0.28 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | TREDI Strasbourg | 67000 | STRASBOURG | Four 3 | 17/06/2025 | OUI |  | 3:3 FTCA (9170) | Résultat < LQ de mesure | 0.28 | 0 | 0.28 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | TREDI Strasbourg | 67000 | STRASBOURG | Four 3 | 17/06/2025 | OUI |  | 5:3FTCA (7951) | Résultat < LQ de mesure | 0.28 | 0 | 0.28 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | TREDI Strasbourg | 67000 | STRASBOURG | Four 3 | 17/06/2025 | OUI |  | 7:3 FTCA (9171) | Résultat < LQ de mesure | 0.28 | 0 | 0.28 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | BUTACHIMIE | 68490 | CHALAMPE | Four d'incinération John Zink | 29/07/2025 | OUI | HF : L'HF dans les fumées de l'incinérateur est mesuré semestriellement par un autre organisme de contrôle accrédité. Il n'a jamais été mesuré de l'HF de cet ordre de grandeur (les deux dernières mesures sont à 0). PFOA : La présence du PFOA dans les fumées est à ce jour inexpliquée, et nécessite des recherches complémentaires. | Débit-volume () |  |  | 71900 |  | Nm3/h sec à O2 réf
GE | BUTACHIMIE | 68490 | CHALAMPE | Four d'incinération John Zink | 29/07/2025 | OUI | HF : L'HF dans les fumées de l'incinérateur est mesuré semestriellement par un autre organisme de contrôle accrédité. Il n'a jamais été mesuré de l'HF de cet ordre de grandeur (les deux dernières mesures sont à 0). PFOA : La présence du PFOA dans les fumées est à ce jour inexpliquée, et nécessite des recherches complémentaires. | V.Prel () |  |  | 3.19 |  | Nm3 sec
GE | BUTACHIMIE | 68490 | CHALAMPE | Four d'incinération John Zink | 29/07/2025 | OUI | HF : L'HF dans les fumées de l'incinérateur est mesuré semestriellement par un autre organisme de contrôle accrédité. Il n'a jamais été mesuré de l'HF de cet ordre de grandeur (les deux dernières mesures sont à 0). PFOA : La présence du PFOA dans les fumées est à ce jour inexpliquée, et nécessite des recherches complémentaires. | HF () |  |  | 0.531 |  | mg/Nm3 sec à O2 réf
GE | BUTACHIMIE | 68490 | CHALAMPE | Four d'incinération John Zink | 29/07/2025 | OUI | HF : L'HF dans les fumées de l'incinérateur est mesuré semestriellement par un autre organisme de contrôle accrédité. Il n'a jamais été mesuré de l'HF de cet ordre de grandeur (les deux dernières mesures sont à 0). PFOA : La présence du PFOA dans les fumées est à ce jour inexpliquée, et nécessite des recherches complémentaires. | PFBA (5980) | Résultat < LQ de mesure | 1.35 | 0 | 1.35 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | BUTACHIMIE | 68490 | CHALAMPE | Four d'incinération John Zink | 29/07/2025 | OUI | HF : L'HF dans les fumées de l'incinérateur est mesuré semestriellement par un autre organisme de contrôle accrédité. Il n'a jamais été mesuré de l'HF de cet ordre de grandeur (les deux dernières mesures sont à 0). PFOA : La présence du PFOA dans les fumées est à ce jour inexpliquée, et nécessite des recherches complémentaires. | PFPeA (5979) | Résultat < LQ de mesure | 0.39 | 0 | 0.39 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | BUTACHIMIE | 68490 | CHALAMPE | Four d'incinération John Zink | 29/07/2025 | OUI | HF : L'HF dans les fumées de l'incinérateur est mesuré semestriellement par un autre organisme de contrôle accrédité. Il n'a jamais été mesuré de l'HF de cet ordre de grandeur (les deux dernières mesures sont à 0). PFOA : La présence du PFOA dans les fumées est à ce jour inexpliquée, et nécessite des recherches complémentaires. | PFHxA (5978) | Résultat < LQ de mesure | 0.48 | 0 | 0.48 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | BUTACHIMIE | 68490 | CHALAMPE | Four d'incinération John Zink | 29/07/2025 | OUI | HF : L'HF dans les fumées de l'incinérateur est mesuré semestriellement par un autre organisme de contrôle accrédité. Il n'a jamais été mesuré de l'HF de cet ordre de grandeur (les deux dernières mesures sont à 0). PFOA : La présence du PFOA dans les fumées est à ce jour inexpliquée, et nécessite des recherches complémentaires. | PFHpA (5977) | Résultat < LQ de mesure | 0.39 | 0 | 0.39 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | BUTACHIMIE | 68490 | CHALAMPE | Four d'incinération John Zink | 29/07/2025 | OUI | HF : L'HF dans les fumées de l'incinérateur est mesuré semestriellement par un autre organisme de contrôle accrédité. Il n'a jamais été mesuré de l'HF de cet ordre de grandeur (les deux dernières mesures sont à 0). PFOA : La présence du PFOA dans les fumées est à ce jour inexpliquée, et nécessite des recherches complémentaires. | PFOA (5347) | Résultat > LQ de mesure | 0.39 | 2.1 | 2.2 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | BUTACHIMIE | 68490 | CHALAMPE | Four d'incinération John Zink | 29/07/2025 | OUI | HF : L'HF dans les fumées de l'incinérateur est mesuré semestriellement par un autre organisme de contrôle accrédité. Il n'a jamais été mesuré de l'HF de cet ordre de grandeur (les deux dernières mesures sont à 0). PFOA : La présence du PFOA dans les fumées est à ce jour inexpliquée, et nécessite des recherches complémentaires. | PFNA (6508) | Résultat < LQ de mesure | 0.39 | 0 | 0.39 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | BUTACHIMIE | 68490 | CHALAMPE | Four d'incinération John Zink | 29/07/2025 | OUI | HF : L'HF dans les fumées de l'incinérateur est mesuré semestriellement par un autre organisme de contrôle accrédité. Il n'a jamais été mesuré de l'HF de cet ordre de grandeur (les deux dernières mesures sont à 0). PFOA : La présence du PFOA dans les fumées est à ce jour inexpliquée, et nécessite des recherches complémentaires. | PFDA (6509) | Résultat < LQ de mesure | 0.39 | 0 | 0.39 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | BUTACHIMIE | 68490 | CHALAMPE | Four d'incinération John Zink | 29/07/2025 | OUI | HF : L'HF dans les fumées de l'incinérateur est mesuré semestriellement par un autre organisme de contrôle accrédité. Il n'a jamais été mesuré de l'HF de cet ordre de grandeur (les deux dernières mesures sont à 0). PFOA : La présence du PFOA dans les fumées est à ce jour inexpliquée, et nécessite des recherches complémentaires. | PFUnA (6510) | Résultat < LQ de mesure | 0.39 | 0 | 0.39 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | BUTACHIMIE | 68490 | CHALAMPE | Four d'incinération John Zink | 29/07/2025 | OUI | HF : L'HF dans les fumées de l'incinérateur est mesuré semestriellement par un autre organisme de contrôle accrédité. Il n'a jamais été mesuré de l'HF de cet ordre de grandeur (les deux dernières mesures sont à 0). PFOA : La présence du PFOA dans les fumées est à ce jour inexpliquée, et nécessite des recherches complémentaires. | PFDoA (6507) | Résultat < LQ de mesure | 0.77 | 0 | 0.77 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | BUTACHIMIE | 68490 | CHALAMPE | Four d'incinération John Zink | 29/07/2025 | OUI | HF : L'HF dans les fumées de l'incinérateur est mesuré semestriellement par un autre organisme de contrôle accrédité. Il n'a jamais été mesuré de l'HF de cet ordre de grandeur (les deux dernières mesures sont à 0). PFOA : La présence du PFOA dans les fumées est à ce jour inexpliquée, et nécessite des recherches complémentaires. | PFTrDA (6549) | Résultat < LQ de mesure | 0.68 | 0 | 0.68 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | BUTACHIMIE | 68490 | CHALAMPE | Four d'incinération John Zink | 29/07/2025 | OUI | HF : L'HF dans les fumées de l'incinérateur est mesuré semestriellement par un autre organisme de contrôle accrédité. Il n'a jamais été mesuré de l'HF de cet ordre de grandeur (les deux dernières mesures sont à 0). PFOA : La présence du PFOA dans les fumées est à ce jour inexpliquée, et nécessite des recherches complémentaires. | PFTeA (6547) | Résultat < LQ de mesure | 0.68 | 0 | 0.68 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | BUTACHIMIE | 68490 | CHALAMPE | Four d'incinération John Zink | 29/07/2025 | OUI | HF : L'HF dans les fumées de l'incinérateur est mesuré semestriellement par un autre organisme de contrôle accrédité. Il n'a jamais été mesuré de l'HF de cet ordre de grandeur (les deux dernières mesures sont à 0). PFOA : La présence du PFOA dans les fumées est à ce jour inexpliquée, et nécessite des recherches complémentaires. | PFHxDA (8984) | Résultat < LQ de mesure | 0.39 | 0 | 0.39 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | BUTACHIMIE | 68490 | CHALAMPE | Four d'incinération John Zink | 29/07/2025 | OUI | HF : L'HF dans les fumées de l'incinérateur est mesuré semestriellement par un autre organisme de contrôle accrédité. Il n'a jamais été mesuré de l'HF de cet ordre de grandeur (les deux dernières mesures sont à 0). PFOA : La présence du PFOA dans les fumées est à ce jour inexpliquée, et nécessite des recherches complémentaires. | PFODA (8985) | Résultat < LQ de mesure | 0.77 | 0 | 0.77 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | BUTACHIMIE | 68490 | CHALAMPE | Four d'incinération John Zink | 29/07/2025 | OUI | HF : L'HF dans les fumées de l'incinérateur est mesuré semestriellement par un autre organisme de contrôle accrédité. Il n'a jamais été mesuré de l'HF de cet ordre de grandeur (les deux dernières mesures sont à 0). PFOA : La présence du PFOA dans les fumées est à ce jour inexpliquée, et nécessite des recherches complémentaires. | PFBS (6025) | Résultat < LQ de mesure | 0.39 | 0 | 0.39 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | BUTACHIMIE | 68490 | CHALAMPE | Four d'incinération John Zink | 29/07/2025 | OUI | HF : L'HF dans les fumées de l'incinérateur est mesuré semestriellement par un autre organisme de contrôle accrédité. Il n'a jamais été mesuré de l'HF de cet ordre de grandeur (les deux dernières mesures sont à 0). PFOA : La présence du PFOA dans les fumées est à ce jour inexpliquée, et nécessite des recherches complémentaires. | PFPeS (8738) | Résultat < LQ de mesure | 0.39 | 0 | 0.39 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | BUTACHIMIE | 68490 | CHALAMPE | Four d'incinération John Zink | 29/07/2025 | OUI | HF : L'HF dans les fumées de l'incinérateur est mesuré semestriellement par un autre organisme de contrôle accrédité. Il n'a jamais été mesuré de l'HF de cet ordre de grandeur (les deux dernières mesures sont à 0). PFOA : La présence du PFOA dans les fumées est à ce jour inexpliquée, et nécessite des recherches complémentaires. | PFHxS (6830) | Résultat < LQ de mesure | 0.39 | 0 | 0.39 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | BUTACHIMIE | 68490 | CHALAMPE | Four d'incinération John Zink | 29/07/2025 | OUI | HF : L'HF dans les fumées de l'incinérateur est mesuré semestriellement par un autre organisme de contrôle accrédité. Il n'a jamais été mesuré de l'HF de cet ordre de grandeur (les deux dernières mesures sont à 0). PFOA : La présence du PFOA dans les fumées est à ce jour inexpliquée, et nécessite des recherches complémentaires. | PFHpS (6542) | Résultat < LQ de mesure | 0.39 | 0 | 0.39 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | BUTACHIMIE | 68490 | CHALAMPE | Four d'incinération John Zink | 29/07/2025 | OUI | HF : L'HF dans les fumées de l'incinérateur est mesuré semestriellement par un autre organisme de contrôle accrédité. Il n'a jamais été mesuré de l'HF de cet ordre de grandeur (les deux dernières mesures sont à 0). PFOA : La présence du PFOA dans les fumées est à ce jour inexpliquée, et nécessite des recherches complémentaires. | PFOS (6561) | Résultat < LQ de mesure | 0.39 | 0 | 0.39 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | BUTACHIMIE | 68490 | CHALAMPE | Four d'incinération John Zink | 29/07/2025 | OUI | HF : L'HF dans les fumées de l'incinérateur est mesuré semestriellement par un autre organisme de contrôle accrédité. Il n'a jamais été mesuré de l'HF de cet ordre de grandeur (les deux dernières mesures sont à 0). PFOA : La présence du PFOA dans les fumées est à ce jour inexpliquée, et nécessite des recherches complémentaires. | PFNS (8739) | Résultat < LQ de mesure | 0.39 | 0 | 0.39 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | BUTACHIMIE | 68490 | CHALAMPE | Four d'incinération John Zink | 29/07/2025 | OUI | HF : L'HF dans les fumées de l'incinérateur est mesuré semestriellement par un autre organisme de contrôle accrédité. Il n'a jamais été mesuré de l'HF de cet ordre de grandeur (les deux dernières mesures sont à 0). PFOA : La présence du PFOA dans les fumées est à ce jour inexpliquée, et nécessite des recherches complémentaires. | PFDS (6550) | Résultat < LQ de mesure | 0.39 | 0 | 0.39 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | BUTACHIMIE | 68490 | CHALAMPE | Four d'incinération John Zink | 29/07/2025 | OUI | HF : L'HF dans les fumées de l'incinérateur est mesuré semestriellement par un autre organisme de contrôle accrédité. Il n'a jamais été mesuré de l'HF de cet ordre de grandeur (les deux dernières mesures sont à 0). PFOA : La présence du PFOA dans les fumées est à ce jour inexpliquée, et nécessite des recherches complémentaires. | PFDoDS (8741) | Résultat < LQ de mesure | 0.77 | 0 | 0.77 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | BUTACHIMIE | 68490 | CHALAMPE | Four d'incinération John Zink | 29/07/2025 | OUI | HF : L'HF dans les fumées de l'incinérateur est mesuré semestriellement par un autre organisme de contrôle accrédité. Il n'a jamais été mesuré de l'HF de cet ordre de grandeur (les deux dernières mesures sont à 0). PFOA : La présence du PFOA dans les fumées est à ce jour inexpliquée, et nécessite des recherches complémentaires. | PFOSA (6548) | Résultat < LQ de mesure | 0.39 | 0 | 0.39 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | BUTACHIMIE | 68490 | CHALAMPE | Four d'incinération John Zink | 29/07/2025 | OUI | HF : L'HF dans les fumées de l'incinérateur est mesuré semestriellement par un autre organisme de contrôle accrédité. Il n'a jamais été mesuré de l'HF de cet ordre de grandeur (les deux dernières mesures sont à 0). PFOA : La présence du PFOA dans les fumées est à ce jour inexpliquée, et nécessite des recherches complémentaires. | N-MeFOSA (7089) | Résultat < LQ de mesure | 0.77 | 0 | 0.77 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | BUTACHIMIE | 68490 | CHALAMPE | Four d'incinération John Zink | 29/07/2025 | OUI | HF : L'HF dans les fumées de l'incinérateur est mesuré semestriellement par un autre organisme de contrôle accrédité. Il n'a jamais été mesuré de l'HF de cet ordre de grandeur (les deux dernières mesures sont à 0). PFOA : La présence du PFOA dans les fumées est à ce jour inexpliquée, et nécessite des recherches complémentaires. | N-EtFOSA (6662) | Résultat < LQ de mesure | 0.77 | 0 | 0.77 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | BUTACHIMIE | 68490 | CHALAMPE | Four d'incinération John Zink | 29/07/2025 | OUI | HF : L'HF dans les fumées de l'incinérateur est mesuré semestriellement par un autre organisme de contrôle accrédité. Il n'a jamais été mesuré de l'HF de cet ordre de grandeur (les deux dernières mesures sont à 0). PFOA : La présence du PFOA dans les fumées est à ce jour inexpliquée, et nécessite des recherches complémentaires. | N-MeFOSE (9210) | Résultat < LQ de mesure | 1.35 | 0 | 1.35 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | BUTACHIMIE | 68490 | CHALAMPE | Four d'incinération John Zink | 29/07/2025 | OUI | HF : L'HF dans les fumées de l'incinérateur est mesuré semestriellement par un autre organisme de contrôle accrédité. Il n'a jamais été mesuré de l'HF de cet ordre de grandeur (les deux dernières mesures sont à 0). PFOA : La présence du PFOA dans les fumées est à ce jour inexpliquée, et nécessite des recherches complémentaires. | N-EtFOSE (9200) | Résultat < LQ de mesure | 0.39 | 0 | 0.39 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | BUTACHIMIE | 68490 | CHALAMPE | Four d'incinération John Zink | 29/07/2025 | OUI | HF : L'HF dans les fumées de l'incinérateur est mesuré semestriellement par un autre organisme de contrôle accrédité. Il n'a jamais été mesuré de l'HF de cet ordre de grandeur (les deux dernières mesures sont à 0). PFOA : La présence du PFOA dans les fumées est à ce jour inexpliquée, et nécessite des recherches complémentaires. | N-MeFOSAA (7987) | Résultat < LQ de mesure | 0.48 | 0 | 0.48 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | BUTACHIMIE | 68490 | CHALAMPE | Four d'incinération John Zink | 29/07/2025 | OUI | HF : L'HF dans les fumées de l'incinérateur est mesuré semestriellement par un autre organisme de contrôle accrédité. Il n'a jamais été mesuré de l'HF de cet ordre de grandeur (les deux dernières mesures sont à 0). PFOA : La présence du PFOA dans les fumées est à ce jour inexpliquée, et nécessite des recherches complémentaires. | N-EtFOSAA (7988) | Résultat < LQ de mesure | 0.39 | 0 | 0.39 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | BUTACHIMIE | 68490 | CHALAMPE | Four d'incinération John Zink | 29/07/2025 | OUI | HF : L'HF dans les fumées de l'incinérateur est mesuré semestriellement par un autre organisme de contrôle accrédité. Il n'a jamais été mesuré de l'HF de cet ordre de grandeur (les deux dernières mesures sont à 0). PFOA : La présence du PFOA dans les fumées est à ce jour inexpliquée, et nécessite des recherches complémentaires. | 4:2 FTSA (7945) | Résultat < LQ de mesure | 0.39 | 0 | 0.39 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | BUTACHIMIE | 68490 | CHALAMPE | Four d'incinération John Zink | 29/07/2025 | OUI | HF : L'HF dans les fumées de l'incinérateur est mesuré semestriellement par un autre organisme de contrôle accrédité. Il n'a jamais été mesuré de l'HF de cet ordre de grandeur (les deux dernières mesures sont à 0). PFOA : La présence du PFOA dans les fumées est à ce jour inexpliquée, et nécessite des recherches complémentaires. | 6:2 FTSA (7893) | Résultat < LQ de mesure | 0.97 | 0 | 0.97 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | BUTACHIMIE | 68490 | CHALAMPE | Four d'incinération John Zink | 29/07/2025 | OUI | HF : L'HF dans les fumées de l'incinérateur est mesuré semestriellement par un autre organisme de contrôle accrédité. Il n'a jamais été mesuré de l'HF de cet ordre de grandeur (les deux dernières mesures sont à 0). PFOA : La présence du PFOA dans les fumées est à ce jour inexpliquée, et nécessite des recherches complémentaires. | 8:2 FTSA (7946) | Résultat < LQ de mesure | 0.77 | 0 | 0.77 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | BUTACHIMIE | 68490 | CHALAMPE | Four d'incinération John Zink | 29/07/2025 | OUI | HF : L'HF dans les fumées de l'incinérateur est mesuré semestriellement par un autre organisme de contrôle accrédité. Il n'a jamais été mesuré de l'HF de cet ordre de grandeur (les deux dernières mesures sont à 0). PFOA : La présence du PFOA dans les fumées est à ce jour inexpliquée, et nécessite des recherches complémentaires. | 10:2 FTSA (9109) | Résultat < LQ de mesure | 0.77 | 0 | 0.77 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | BUTACHIMIE | 68490 | CHALAMPE | Four d'incinération John Zink | 29/07/2025 | OUI | HF : L'HF dans les fumées de l'incinérateur est mesuré semestriellement par un autre organisme de contrôle accrédité. Il n'a jamais été mesuré de l'HF de cet ordre de grandeur (les deux dernières mesures sont à 0). PFOA : La présence du PFOA dans les fumées est à ce jour inexpliquée, et nécessite des recherches complémentaires. | DONA (8983) | Résultat < LQ de mesure | 0.39 | 0 | 0.39 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | BUTACHIMIE | 68490 | CHALAMPE | Four d'incinération John Zink | 29/07/2025 | OUI | HF : L'HF dans les fumées de l'incinérateur est mesuré semestriellement par un autre organisme de contrôle accrédité. Il n'a jamais été mesuré de l'HF de cet ordre de grandeur (les deux dernières mesures sont à 0). PFOA : La présence du PFOA dans les fumées est à ce jour inexpliquée, et nécessite des recherches complémentaires. | HFPO-DA (8982) | Résultat < LQ de mesure | 0.39 | 0 | 0.39 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | BUTACHIMIE | 68490 | CHALAMPE | Four d'incinération John Zink | 29/07/2025 | OUI | HF : L'HF dans les fumées de l'incinérateur est mesuré semestriellement par un autre organisme de contrôle accrédité. Il n'a jamais été mesuré de l'HF de cet ordre de grandeur (les deux dernières mesures sont à 0). PFOA : La présence du PFOA dans les fumées est à ce jour inexpliquée, et nécessite des recherches complémentaires. | 9Cl-PF3ONS (9111) | Résultat < LQ de mesure | 0.39 | 0 | 0.39 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | BUTACHIMIE | 68490 | CHALAMPE | Four d'incinération John Zink | 29/07/2025 | OUI | HF : L'HF dans les fumées de l'incinérateur est mesuré semestriellement par un autre organisme de contrôle accrédité. Il n'a jamais été mesuré de l'HF de cet ordre de grandeur (les deux dernières mesures sont à 0). PFOA : La présence du PFOA dans les fumées est à ce jour inexpliquée, et nécessite des recherches complémentaires. | 11CL-PF3OU (9110) | Résultat < LQ de mesure | 0.39 | 0 | 0.39 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | BUTACHIMIE | 68490 | CHALAMPE | Four d'incinération John Zink | 29/07/2025 | OUI | HF : L'HF dans les fumées de l'incinérateur est mesuré semestriellement par un autre organisme de contrôle accrédité. Il n'a jamais été mesuré de l'HF de cet ordre de grandeur (les deux dernières mesures sont à 0). PFOA : La présence du PFOA dans les fumées est à ce jour inexpliquée, et nécessite des recherches complémentaires. | NFDHA (9117) | Résultat < LQ de mesure | 0.39 | 0 | 0.39 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | BUTACHIMIE | 68490 | CHALAMPE | Four d'incinération John Zink | 29/07/2025 | OUI | HF : L'HF dans les fumées de l'incinérateur est mesuré semestriellement par un autre organisme de contrôle accrédité. Il n'a jamais été mesuré de l'HF de cet ordre de grandeur (les deux dernières mesures sont à 0). PFOA : La présence du PFOA dans les fumées est à ce jour inexpliquée, et nécessite des recherches complémentaires. | PFEESA (9181) | Résultat < LQ de mesure | 0.39 | 0 | 0.39 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | BUTACHIMIE | 68490 | CHALAMPE | Four d'incinération John Zink | 29/07/2025 | OUI | HF : L'HF dans les fumées de l'incinérateur est mesuré semestriellement par un autre organisme de contrôle accrédité. Il n'a jamais été mesuré de l'HF de cet ordre de grandeur (les deux dernières mesures sont à 0). PFOA : La présence du PFOA dans les fumées est à ce jour inexpliquée, et nécessite des recherches complémentaires. | PFMOBA (9182) | Résultat < LQ de mesure | 0.39 | 0 | 0.39 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | BUTACHIMIE | 68490 | CHALAMPE | Four d'incinération John Zink | 29/07/2025 | OUI | HF : L'HF dans les fumées de l'incinérateur est mesuré semestriellement par un autre organisme de contrôle accrédité. Il n'a jamais été mesuré de l'HF de cet ordre de grandeur (les deux dernières mesures sont à 0). PFOA : La présence du PFOA dans les fumées est à ce jour inexpliquée, et nécessite des recherches complémentaires. | PFMOPrA (9183) | Résultat < LQ de mesure | 0.39 | 0 | 0.39 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | BUTACHIMIE | 68490 | CHALAMPE | Four d'incinération John Zink | 29/07/2025 | OUI | HF : L'HF dans les fumées de l'incinérateur est mesuré semestriellement par un autre organisme de contrôle accrédité. Il n'a jamais été mesuré de l'HF de cet ordre de grandeur (les deux dernières mesures sont à 0). PFOA : La présence du PFOA dans les fumées est à ce jour inexpliquée, et nécessite des recherches complémentaires. | PFECHS (9180) | Résultat < LQ de mesure | 0.39 | 0 | 0.39 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | BUTACHIMIE | 68490 | CHALAMPE | Four d'incinération John Zink | 29/07/2025 | OUI | HF : L'HF dans les fumées de l'incinérateur est mesuré semestriellement par un autre organisme de contrôle accrédité. Il n'a jamais été mesuré de l'HF de cet ordre de grandeur (les deux dernières mesures sont à 0). PFOA : La présence du PFOA dans les fumées est à ce jour inexpliquée, et nécessite des recherches complémentaires. | 8:2 FTUCA (7970) | Résultat < LQ de mesure | 1.54 | 0 | 1.54 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | BUTACHIMIE | 68490 | CHALAMPE | Four d'incinération John Zink | 29/07/2025 | OUI | HF : L'HF dans les fumées de l'incinérateur est mesuré semestriellement par un autre organisme de contrôle accrédité. Il n'a jamais été mesuré de l'HF de cet ordre de grandeur (les deux dernières mesures sont à 0). PFOA : La présence du PFOA dans les fumées est à ce jour inexpliquée, et nécessite des recherches complémentaires. | 10:2 FTCA (7947) | Résultat < LQ de mesure | 3.09 | 0 | 3.09 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | BUTACHIMIE | 68490 | CHALAMPE | Four d'incinération John Zink | 29/07/2025 | OUI | HF : L'HF dans les fumées de l'incinérateur est mesuré semestriellement par un autre organisme de contrôle accrédité. Il n'a jamais été mesuré de l'HF de cet ordre de grandeur (les deux dernières mesures sont à 0). PFOA : La présence du PFOA dans les fumées est à ce jour inexpliquée, et nécessite des recherches complémentaires. | 8:2 FTCA (7969) | Résultat < LQ de mesure | 3.09 | 0 | 3.09 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | BUTACHIMIE | 68490 | CHALAMPE | Four d'incinération John Zink | 29/07/2025 | OUI | HF : L'HF dans les fumées de l'incinérateur est mesuré semestriellement par un autre organisme de contrôle accrédité. Il n'a jamais été mesuré de l'HF de cet ordre de grandeur (les deux dernières mesures sont à 0). PFOA : La présence du PFOA dans les fumées est à ce jour inexpliquée, et nécessite des recherches complémentaires. | 6:2 FTUCA (7968) | Résultat < LQ de mesure | 1.54 | 0 | 1.54 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | BUTACHIMIE | 68490 | CHALAMPE | Four d'incinération John Zink | 29/07/2025 | OUI | HF : L'HF dans les fumées de l'incinérateur est mesuré semestriellement par un autre organisme de contrôle accrédité. Il n'a jamais été mesuré de l'HF de cet ordre de grandeur (les deux dernières mesures sont à 0). PFOA : La présence du PFOA dans les fumées est à ce jour inexpliquée, et nécessite des recherches complémentaires. | 6:2 FTCA (7967) | Résultat < LQ de mesure | 3.09 | 0 | 3.09 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | BUTACHIMIE | 68490 | CHALAMPE | Four d'incinération John Zink | 29/07/2025 | OUI | HF : L'HF dans les fumées de l'incinérateur est mesuré semestriellement par un autre organisme de contrôle accrédité. Il n'a jamais été mesuré de l'HF de cet ordre de grandeur (les deux dernières mesures sont à 0). PFOA : La présence du PFOA dans les fumées est à ce jour inexpliquée, et nécessite des recherches complémentaires. | 3:3 FTCA (9170) | Résultat < LQ de mesure | 1.54 | 0 | 1.54 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | BUTACHIMIE | 68490 | CHALAMPE | Four d'incinération John Zink | 29/07/2025 | OUI | HF : L'HF dans les fumées de l'incinérateur est mesuré semestriellement par un autre organisme de contrôle accrédité. Il n'a jamais été mesuré de l'HF de cet ordre de grandeur (les deux dernières mesures sont à 0). PFOA : La présence du PFOA dans les fumées est à ce jour inexpliquée, et nécessite des recherches complémentaires. | 5:3FTCA (7951) | Résultat < LQ de mesure | 0.77 | 0 | 0.77 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | BUTACHIMIE | 68490 | CHALAMPE | Four d'incinération John Zink | 29/07/2025 | OUI | HF : L'HF dans les fumées de l'incinérateur est mesuré semestriellement par un autre organisme de contrôle accrédité. Il n'a jamais été mesuré de l'HF de cet ordre de grandeur (les deux dernières mesures sont à 0). PFOA : La présence du PFOA dans les fumées est à ce jour inexpliquée, et nécessite des recherches complémentaires. | 7:3 FTCA (9171) | Résultat < LQ de mesure | 0.77 | 0 | 0.77 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | ALSACHIMIE | 68490 | CHALAMPE | Four d'incinération John Zink - N° de conduit : 1 | 20/08/2025 | OUI | R.A.S. | Débit-volume () |  |  | 46711 |  | Nm3/h sec à O2 réf
GE | ALSACHIMIE | 68490 | CHALAMPE | Four d'incinération John Zink - N° de conduit : 1 | 20/08/2025 | OUI | R.A.S. | V.Prel () |  |  | 0.511 |  | Nm3 sec
GE | ALSACHIMIE | 68490 | CHALAMPE | Four d'incinération John Zink - N° de conduit : 1 | 20/08/2025 | OUI | R.A.S. | HF () |  |  | 0.031 |  | mg/Nm3 sec à O2 réf
GE | ALSACHIMIE | 68490 | CHALAMPE | Four d'incinération John Zink - N° de conduit : 1 | 20/08/2025 | OUI | R.A.S. | PFBA (5980) | Résultat < LQ de mesure | 1.92 | 0 | 1.92 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | ALSACHIMIE | 68490 | CHALAMPE | Four d'incinération John Zink - N° de conduit : 1 | 20/08/2025 | OUI | R.A.S. | PFPeA (5979) | Résultat < LQ de mesure | 0.55 | 0 | 0.55 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | ALSACHIMIE | 68490 | CHALAMPE | Four d'incinération John Zink - N° de conduit : 1 | 20/08/2025 | OUI | R.A.S. | PFHxA (5978) | Résultat < LQ de mesure | 0.69 | 0 | 0.69 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | ALSACHIMIE | 68490 | CHALAMPE | Four d'incinération John Zink - N° de conduit : 1 | 20/08/2025 | OUI | R.A.S. | PFHpA (5977) | Résultat < LQ de mesure | 0.55 | 0 | 0.55 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | ALSACHIMIE | 68490 | CHALAMPE | Four d'incinération John Zink - N° de conduit : 1 | 20/08/2025 | OUI | R.A.S. | PFOA (5347) | Résultat < LQ de mesure | 0.55 | 0 | 0.55 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | ALSACHIMIE | 68490 | CHALAMPE | Four d'incinération John Zink - N° de conduit : 1 | 20/08/2025 | OUI | R.A.S. | PFNA (6508) | Résultat < LQ de mesure | 0.55 | 0 | 0.55 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | ALSACHIMIE | 68490 | CHALAMPE | Four d'incinération John Zink - N° de conduit : 1 | 20/08/2025 | OUI | R.A.S. | PFDA (6509) | Résultat < LQ de mesure | 0.55 | 0 | 0.55 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | ALSACHIMIE | 68490 | CHALAMPE | Four d'incinération John Zink - N° de conduit : 1 | 20/08/2025 | OUI | R.A.S. | PFUnA (6510) | Résultat < LQ de mesure | 0.55 | 0 | 0.55 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | ALSACHIMIE | 68490 | CHALAMPE | Four d'incinération John Zink - N° de conduit : 1 | 20/08/2025 | OUI | R.A.S. | PFDoA (6507) | Résultat < LQ de mesure | 1.1 | 0 | 1.1 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | ALSACHIMIE | 68490 | CHALAMPE | Four d'incinération John Zink - N° de conduit : 1 | 20/08/2025 | OUI | R.A.S. | PFTrDA (6549) | Résultat < LQ de mesure | 0.96 | 0 | 0.96 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | ALSACHIMIE | 68490 | CHALAMPE | Four d'incinération John Zink - N° de conduit : 1 | 20/08/2025 | OUI | R.A.S. | PFTeA (6547) | Résultat < LQ de mesure | 0.96 | 0 | 0.96 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | ALSACHIMIE | 68490 | CHALAMPE | Four d'incinération John Zink - N° de conduit : 1 | 20/08/2025 | OUI | R.A.S. | PFHxDA (8984) | Résultat < LQ de mesure | 0.55 | 0 | 0.55 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | ALSACHIMIE | 68490 | CHALAMPE | Four d'incinération John Zink - N° de conduit : 1 | 20/08/2025 | OUI | R.A.S. | PFODA (8985) | Résultat < LQ de mesure | 1.1 | 0 | 1.1 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | ALSACHIMIE | 68490 | CHALAMPE | Four d'incinération John Zink - N° de conduit : 1 | 20/08/2025 | OUI | R.A.S. | PFBS (6025) | Résultat < LQ de mesure | 0.55 | 0 | 0.55 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | ALSACHIMIE | 68490 | CHALAMPE | Four d'incinération John Zink - N° de conduit : 1 | 20/08/2025 | OUI | R.A.S. | PFPeS (8738) | Résultat < LQ de mesure | 0.55 | 0 | 0.55 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | ALSACHIMIE | 68490 | CHALAMPE | Four d'incinération John Zink - N° de conduit : 1 | 20/08/2025 | OUI | R.A.S. | PFHxS (6830) | Résultat < LQ de mesure | 0.55 | 0 | 0.55 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | ALSACHIMIE | 68490 | CHALAMPE | Four d'incinération John Zink - N° de conduit : 1 | 20/08/2025 | OUI | R.A.S. | PFHpS (6542) | Résultat < LQ de mesure | 0.55 | 0 | 0.55 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | ALSACHIMIE | 68490 | CHALAMPE | Four d'incinération John Zink - N° de conduit : 1 | 20/08/2025 | OUI | R.A.S. | PFOS (6561) | Résultat < LQ de mesure | 0.55 | 0 | 0.55 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | ALSACHIMIE | 68490 | CHALAMPE | Four d'incinération John Zink - N° de conduit : 1 | 20/08/2025 | OUI | R.A.S. | PFNS (8739) | Résultat < LQ de mesure | 0.55 | 0 | 0.55 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | ALSACHIMIE | 68490 | CHALAMPE | Four d'incinération John Zink - N° de conduit : 1 | 20/08/2025 | OUI | R.A.S. | PFDS (6550) | Résultat < LQ de mesure | 0.55 | 0 | 0.55 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | ALSACHIMIE | 68490 | CHALAMPE | Four d'incinération John Zink - N° de conduit : 1 | 20/08/2025 | OUI | R.A.S. | PFDoDS (8741) | Résultat < LQ de mesure | 1.1 | 0 | 1.1 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | ALSACHIMIE | 68490 | CHALAMPE | Four d'incinération John Zink - N° de conduit : 1 | 20/08/2025 | OUI | R.A.S. | PFOSA (6548) | Résultat < LQ de mesure | 0.55 | 0 | 0.55 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | ALSACHIMIE | 68490 | CHALAMPE | Four d'incinération John Zink - N° de conduit : 1 | 20/08/2025 | OUI | R.A.S. | N-MeFOSA (7089) | Résultat < LQ de mesure | 1.1 | 0 | 1.1 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | ALSACHIMIE | 68490 | CHALAMPE | Four d'incinération John Zink - N° de conduit : 1 | 20/08/2025 | OUI | R.A.S. | N-EtFOSA (6662) | Résultat < LQ de mesure | 1.1 | 0 | 1.1 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | ALSACHIMIE | 68490 | CHALAMPE | Four d'incinération John Zink - N° de conduit : 1 | 20/08/2025 | OUI | R.A.S. | N-MeFOSE (9210) | Résultat < LQ de mesure | 1.92 | 0 | 1.92 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | ALSACHIMIE | 68490 | CHALAMPE | Four d'incinération John Zink - N° de conduit : 1 | 20/08/2025 | OUI | R.A.S. | N-EtFOSE (9200) | Résultat < LQ de mesure | 0.55 | 0 | 0.55 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | ALSACHIMIE | 68490 | CHALAMPE | Four d'incinération John Zink - N° de conduit : 1 | 20/08/2025 | OUI | R.A.S. | N-MeFOSAA (7987) | Résultat < LQ de mesure | 0.69 | 0 | 0.69 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | ALSACHIMIE | 68490 | CHALAMPE | Four d'incinération John Zink - N° de conduit : 1 | 20/08/2025 | OUI | R.A.S. | N-EtFOSAA (7988) | Résultat < LQ de mesure | 0.55 | 0 | 0.55 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | ALSACHIMIE | 68490 | CHALAMPE | Four d'incinération John Zink - N° de conduit : 1 | 20/08/2025 | OUI | R.A.S. | 4:2 FTSA (7945) | Résultat < LQ de mesure | 0.55 | 0 | 0.55 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | ALSACHIMIE | 68490 | CHALAMPE | Four d'incinération John Zink - N° de conduit : 1 | 20/08/2025 | OUI | R.A.S. | 6:2 FTSA (7893) | Résultat < LQ de mesure | 1.37 | 0 | 1.37 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | ALSACHIMIE | 68490 | CHALAMPE | Four d'incinération John Zink - N° de conduit : 1 | 20/08/2025 | OUI | R.A.S. | 8:2 FTSA (7946) | Résultat < LQ de mesure | 1.1 | 0 | 1.1 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | ALSACHIMIE | 68490 | CHALAMPE | Four d'incinération John Zink - N° de conduit : 1 | 20/08/2025 | OUI | R.A.S. | 10:2 FTSA (9109) | Résultat < LQ de mesure | 1.1 | 0 | 1.1 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | ALSACHIMIE | 68490 | CHALAMPE | Four d'incinération John Zink - N° de conduit : 1 | 20/08/2025 | OUI | R.A.S. | DONA (8983) | Résultat < LQ de mesure | 0.55 | 0 | 0.55 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | ALSACHIMIE | 68490 | CHALAMPE | Four d'incinération John Zink - N° de conduit : 1 | 20/08/2025 | OUI | R.A.S. | HFPO-DA (8982) | Résultat < LQ de mesure | 0.55 | 0 | 0.55 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | ALSACHIMIE | 68490 | CHALAMPE | Four d'incinération John Zink - N° de conduit : 1 | 20/08/2025 | OUI | R.A.S. | 9Cl-PF3ONS (9111) | Résultat < LQ de mesure | 0.55 | 0 | 0.55 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | ALSACHIMIE | 68490 | CHALAMPE | Four d'incinération John Zink - N° de conduit : 1 | 20/08/2025 | OUI | R.A.S. | 11CL-PF3OU (9110) | Résultat < LQ de mesure | 0.55 | 0 | 0.55 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | ALSACHIMIE | 68490 | CHALAMPE | Four d'incinération John Zink - N° de conduit : 1 | 20/08/2025 | OUI | R.A.S. | NFDHA (9117) | Résultat < LQ de mesure | 0.55 | 0 | 0.55 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | ALSACHIMIE | 68490 | CHALAMPE | Four d'incinération John Zink - N° de conduit : 1 | 20/08/2025 | OUI | R.A.S. | PFEESA (9181) | Résultat < LQ de mesure | 0.55 | 0 | 0.55 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | ALSACHIMIE | 68490 | CHALAMPE | Four d'incinération John Zink - N° de conduit : 1 | 20/08/2025 | OUI | R.A.S. | PFMOBA (9182) | Résultat < LQ de mesure | 0.55 | 0 | 0.55 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | ALSACHIMIE | 68490 | CHALAMPE | Four d'incinération John Zink - N° de conduit : 1 | 20/08/2025 | OUI | R.A.S. | PFMOPrA (9183) | Résultat < LQ de mesure | 0.55 | 0 | 0.55 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | ALSACHIMIE | 68490 | CHALAMPE | Four d'incinération John Zink - N° de conduit : 1 | 20/08/2025 | OUI | R.A.S. | PFECHS (9180) | Résultat < LQ de mesure | 0.55 | 0 | 0.55 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | ALSACHIMIE | 68490 | CHALAMPE | Four d'incinération John Zink - N° de conduit : 1 | 20/08/2025 | OUI | R.A.S. | 8:2 FTUCA (7970) | Résultat < LQ de mesure | 2.2 | 0 | 2.2 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | ALSACHIMIE | 68490 | CHALAMPE | Four d'incinération John Zink - N° de conduit : 1 | 20/08/2025 | OUI | R.A.S. | 10:2 FTCA (7947) | Résultat < LQ de mesure | 4.39 | 0 | 4.39 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | ALSACHIMIE | 68490 | CHALAMPE | Four d'incinération John Zink - N° de conduit : 1 | 20/08/2025 | OUI | R.A.S. | 8:2 FTCA (7969) | Résultat < LQ de mesure | 4.39 | 0 | 4.39 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | ALSACHIMIE | 68490 | CHALAMPE | Four d'incinération John Zink - N° de conduit : 1 | 20/08/2025 | OUI | R.A.S. | 6:2 FTUCA (7968) | Résultat < LQ de mesure | 2.2 | 0 | 2.2 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | ALSACHIMIE | 68490 | CHALAMPE | Four d'incinération John Zink - N° de conduit : 1 | 20/08/2025 | OUI | R.A.S. | 6:2 FTCA (7967) | Résultat < LQ de mesure | 4.39 | 0 | 4.39 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | ALSACHIMIE | 68490 | CHALAMPE | Four d'incinération John Zink - N° de conduit : 1 | 20/08/2025 | OUI | R.A.S. | 3:3 FTCA (9170) | Résultat < LQ de mesure | 2.2 | 0 | 2.2 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | ALSACHIMIE | 68490 | CHALAMPE | Four d'incinération John Zink - N° de conduit : 1 | 20/08/2025 | OUI | R.A.S. | 5:3FTCA (7951) | Résultat < LQ de mesure | 1.1 | 0 | 1.1 | ng/Nm3 sec à O2 réf
GE | ALSACHIMIE | 68490 | CHALAMPE | Four d'incinération John Zink - N° de conduit : 1 | 20/08/2025 | OUI | R.A.S. | 7:3 FTCA (9171) | Résultat < LQ de mesure | 1.1 | 0 | 1.1 | ng/Nm3 sec à O2 réf
Note on K7: Limite de quantification de mesure